ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних, кількісних та якісних характеристик предмета закупівлі: Послуги з технічного огляду та випробувань (а саме: послуги з технічного огляду та експертного обстеження (технічне діагностування) водогрійних котлів в закладах освіти  Мозолевської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області) згідно коду CPV за ДК 021:2015 – 71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробувань, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності).

Послуги з технічного огляду та випробувань (а саме: послуги з технічного огляду та експертного обстеження (технічне діагностування) водогрійних котлів в закладах освіти  Мозолевської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області) згідно коду CPV за ДК 021:2015 – 71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробувань.

Деталізований CPV код (у т.ч. для лотів) та його назва ДК 021:2015 – 71631000-0 – Послуги з технічного огляду.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-07-11-001519-a.

Вид процедури закупівлі.

Відкриті торги у порядку визначеному Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 (надалі – Особливості).

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі.

44 258,00 грн. (Сорок чотири тисячі двісті п’ятдесят вісім гривень 00 коп.), з ПДВ.

Очікувану вартість предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення розраховано на підставі наданих комерційних пропозицій, шляхом виведення середньої вартості на підставі Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі». Відповідно до вищезазначеного Наказу Замовник під час визначення очікуваної вартості закупівлі може використати декілька методів її розрахунку, одним з яких є Метод порівняння ринкових цін. Даний метод полягає в ціновому аналізі та зборі актуальної інформації з ринку послуг, направленні запитів комерційних пропозицій до компаній виробників та постачальників відповідних послуг (не менше 3-х письмових запитів цінових пропозицій).

Розмір бюджетного призначення.

Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до потреби у послузі та затвердженого кошторису Виконавчого комітету Мозолевської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області на 2025 рік.

Якісні, кількісні та технічні характеристики предмета закупівлі.

Місце надання послуг -   за  місцезнаходженням обладнання Замовника:

| № з/п | Назва закладу | Місцезнаходження обладнання | Надання послуги | Тип котла | Рік виробниц. | Завод, інвент. № | Регістр. № | Технічні характеристики (тиск, температура, об’єм, робоче середовище) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Південна гімназія Волянського опорного ліцею Мозолевської сільської ради | 53265, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Південне, вул. Центральна, 12 | Експертне обстеження (технічне діагностування) та позачерговий технічний огляд котла з наданням висновку експертизи за результатами експертного обстеження (технічного діагностування) | Водогрійний стальний НІКА-0,5 Гн | 1997 | 642 | 1848 | розрахунковий тиск води – до 0,6 МПа; розрахункова температура – 1150С; об'єм котла – 0,4 м3; робоче середовище – вода; теплопродуктивність-0,5 МВт |
|  |  |  |  | Водогрійний стальний НІКА-0,5 Гн | 1997 | 634 | 1847 | розрахунковий тиск води – до 0,6 МПа; розрахункова температура – 1150С; об'єм котла – 0,4 м3; робоче середовище – вода; теплопродуктивність-0,5 МВт |
| 2 | Криничуватський ліцей Мозолевської сільської ради | 53244, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Криничувате, вул. Центральна, 8 | Експертне обстеження (технічне діагностування) та позачерговий технічний огляд котла з наданням висновку експертизи за результатами експертного обстеження (технічного діагностування) | Котел водогрійний Факел-Г | 1986 | 1431 | 1856 | розрахунковий тиск води – до 0,6 МПа; розрахункова температура – 1150С; об'єм котла – 0,6 м3; робоче середовище – вода; теплопродуктивність-1 МВт |
|  |  |  |  | Котел водогрійний Факел-Г | 1986 | 1432 | 1855 | розрахунковий тиск води – до 0,6 МПа; розрахункова температура – 1150С; об'єм котла – 0,6 м3; робоче середовище –вода; теплопродуктивність-1 МВт |

Виконавець власними силами та за власний рахунок здійснює доставку працівників та їх обладнання до місця надання послуг та у зворотному напрямку.

Виконавець повинен бути уповноваженим (визнаним) суб’єктом діяльності згідно Порядку проведення технічного огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

Послуги повинні надаватися у порядку, визначеному діючим законодавством України, в т.ч. постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення технічного огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» від 26.05.2004р. № 687, наказом Міністерства соціальної політики України від 05.03.2018 № 333.

Результати виконання Послуг - надання в друкованому вигляді експертних висновків про можливість (не можливість) подальшої безпечної експлуатації  водогрійних котлів та  термінів проведення наступного експертного обстеження (технічного діагностування)  з  занесенням всіх необхідних даних  в паспорта котлів про існуючий технічний стан та можливі робочі параметри експлуатації.

Результати проведення перевірки необхідно надати Замовнику в терміни надання послуг по кожному з об'єктів на протязі не більш ніж 15-ти робочих днів з моменту проведення наданих послуг.

Якість послуги повинна відповідати вимогам нормативно-правового акту з охорони праці НПАОП 0.00-1.81-18. «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», затвердженим наказом Міністерства соціальної політики України від 05.03.2018 № 333.

Термін надання послуг -  до 30.08.2025р.

При формуванні ціни необхідно врахувати усі витрати, в тому числі податки і збори, у тому числі, що сплачуються або мають бути сплачені відповідно до положень Податкового кодексу України, які можуть бути ним понесені у ході виконання договору.

Головний спеціаліст відділу планування,

економічного розвитку та інвестицій 		                          		Мар’яна ЖІНЧИН