Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі робіт «Капітальний ремонт м’якої покрівлі будівлі адміністративного центру - адміністративні приміщення в с.Південне за адресою : вул. Центральна, 11/1А, с.Південне, Нікопольського  району Дніпропетровської області. Коригування.», розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області, 53264, Дніпропетровська область, Нікопольський район, с. Першотравневе, вул. Гагаріна, 23, код ЄДРПОУ 41784088, юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, зазначені у пункті 1 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Капітальний ремонт м’якої покрівлі будівлі адміністративного центру - адміністративні приміщення в с.Південне за адресою : вул. Центральна, 11/1А, с.Південне, Нікопольського  району Дніпропетровської області. Коригування. (ДК 021:2015 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи).

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями, UA-2023-06-09-010048-a.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 2 643 932,00 грн. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено робочим проектом «Капітальний ремонт м’якої покрівлі будівлі адміністративного центру - адміністративні приміщення в с.Південне за адресою : вул. Центральна, 11/1А, с.Південне, Нікопольського  району Дніпропетровської області. Коригування». Експертиза щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом проведена ТОВ «УК ЕКСПЕРТИЗА». Експертний звіт № 01/123-05/23 від 01 травня 2023 р.

Розмір бюджетного призначення: 2 643 932,00 грн з ПДВ.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін виконання робіт – до 31.12.2023 року.

1. Всі технічні характеристики, запропонованих Учасником матеріалів, повинні бути не гірше, ніж визначено Замовником та відповідати технічному рішенню вказаному в проектній документації.

2. В ціну пропозиції необхідно включити вартість всіх будівельних матеріалів, конструкцій, виробів та обладнання, які необхідні для виконання вищевказаних робіт. Ціна на будівельні роботи, устаткування, інші витрати не може перевищувати цін визначених проектною документацією.

3. Роботи повинні виконуватися у відповідності до проектної документації, діючих в Україні державних будівельних норм, стандартів і правил. Якість матеріалів, виробів і конструкцій, що будуть застосовуватися в процесі виконання робіт повинна відповідати вимогам відповідних діючих норм і стандартів та проектній документації. Матеріали, які будуть використовуватись учасником для виконання робіт повинні мати сертифікати якості (відповідності), висновки санітарно-епідеміологічної експертизи, у разі необхідності їх наявності.

4. Учасник процедури закупівлі  повинен надати в складі тендерної пропозиції договірну ціну та пояснювальну записку до неї, локальний кошторис, підсумкову відомість ресурсів, розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису, розрахунок витрат на перевезення робітників, на відрядження робітників, на перебазування підрядної організації та інші (у разі врахування у договірній ціні), розрахунок прибутку та адміністративних витрат, виготовлені у програмному комплексі АВК або сумісному з АВК програмному комплексі, а також електронний розрахунок розроблений в зазначеному програмному комплексі (.imd формат). Дані документи повинні бути розроблені на підставі діючих нормативних документів.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ |  |  |  |
| 1 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1- 3 шари | м2 | 693 |  |
| 2 | (Демонтаж) Улаштування цементної вирівнювальної стяжки | м2 | 173,5 |  |
| 3 | (Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки знімати до товщ. 100 мм | м2 | 173,5 |  |
| 4 | (Демонтаж) Улаштування цементної вирівнювальної стяжки - розбирання падуг цементних | м2 | 39 |  |
| 5 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі - планки примикання кількість: 180+61-60 | м | 181 |  |
| 6 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 - відбивання штукатурки парапетів | м2 | 40 |  |
|  | БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ |  |  |  |
| 7 | Утеплення покриттів сипкими матеріалами - підсипка під ухилеутворюючу стяжку | м3 | 40,8 |  |
| 8 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки кількість: 1008-315 | м2 | 693 |  |
| 9 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної вирiвнювальної стяжки додавати або виключати до товщ.70 мм | м2 | 693 |  |
| 10 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | м2 | 693 |  |
| 11 | Плівка ПЕ кількість: 693*1,1 | м2 | 762,3 |  |
| 12 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 693 |  |
| 13 | Сітка дротяна для армування кількість: 693*1,1 | м2 | 762,3 |  |
| 14 | Штукатурення цементно-церезитове по каменю і бетону - штукатурення парапетів та вентканалів кількість: 37+25 | м2 | 62 |  |
| 15 | Витягування падуг при штукатуренні по каменю і бетону - по парапету та вентшахтам | м2 | 47 |  |
| 16 | Приготування важких розчинів цементних марки 200 кількість: 21,2058+1,612+0,282+28,2744 | м3 | 51,3742 |  |
| 17 | Протравлення цементної штукатурки - цементних покриттів - грунтування грунтовкою глибокого проникнення | м2 | 693 |  |

| 18 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар - покриття праймером стяжки та падуг | м2 | 740 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Праймер бітумний кількість: 0,3*740 | кг | 222 |  |
| 20 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари | м2 | 1008 |  |
| 21 | Руберойд наплавлюваний ЕКП 4,5 для верхніх шарів | м2 | 1159,2 |  |
| 22 | Руберойд наплавлюваний ЕПП 3,5 для нижніх шарів | м2 | 1139,04 |  |
| 23 | Праймер бітумний кількість: 0,8*1008 | кг | 806,4 |  |
| 24 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари - обклеювання падуг парапетів та вентканалів - додаткові шари | м2 | 59 |  |
| 25 | Руберойд наплавлюваний ЕКП 4,5 для верхніх шарів | м2 | 67,85 |  |
| 26 | Руберойд наплавлюваний ЕПП 3,5 для нижніх шарів | м2 | 66,67 |  |
| 27 | Праймер бітумний кількість: 0,8*59 | кг | 47,2 |  |
| 28 | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі - парапети та вентканали кількість: 123,7+65,7 | м | 189,4 |  |
| 29 | Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] кількість: -123,7-65,7 | м | -189,4 |  |
| 30 | Руберойд наплавлюваний ЕКП 4,5 для верхніх шарів кількість: 111,746-41,67 | м2 | 70,076 |  |
| 31 | Руберойд наплавлюваний ЕПП 3,5 для нижніх шарів кількість: 111,746-41,67 | м2 | 70,076 |  |
| 32 | Праймер бітумний кількість: 81,442-30,3 | кг | 51,142 |  |
| 33 | Кришка парапету з оцинкованої сталі | м | 123,7 |  |
| 34 | Рейка крайова сталева кількість: 123,7+65,7 | м | 189,4 |  |
| 35 | Профіль CD кількість: 123,7*2 | м | 247,4 |  |
| 36 | Профіль П-образний кількість: 248-2 | шт | 246 |  |
| 37 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів - монтаж крайової рейки (капельник) під рубероїд | м | 53 |  |
| 38 | Рейка крайова сталева | м | 53 |  |
| 39 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | м2 | 353 |  |
|  | ВОДОВІДВЕДЕННЯ |  |  |  |
| 40 | Улаштування суцільних лат під жолоби та завіси | м2 | 32 |  |
| 41 | Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі кількість: 54-6 | м | 48 |  |
| 42 | Жолоб водосточний L=3 м (150) - матеріал Замовника | шт | 16 |  |
| 43 | Заглушка жолоба ( 150) - матеріал Замовника | шт | 2 |  |
| 44 | Муфта жолоба ( 150) - матеріал Замовника | шт | 14 |  |
| 45 | Вирва зливна - матеріал Замовника | шт | 8 |  |
| 46 | Крюк для кріплення жолоба ( 150) - матеріал Замовника | шт | 96 |  |
| 47 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | м | 39 |  |
| 48 | Водостічна труба (110) - матеріал Замовника | м | 39 |  |
| 49 | Кріплення труби на стіну (110) - матераіл Замовника | шт | 48 |  |
| 50 | Муфта труби (110) - матеріал Замовника | шт | 14 |  |
| 51 | Відвід водостічної труби ( 110) - матеріал Замовника | шт | 20 |  |
| 52 | Відвід водостічної труби ( 110) - матеріал Замовника | шт | 20 |  |
| 53 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т кількість: 0,25*130 | маш.год | 32,5 |  |
| 54 | Навантаження сміття вручну | т | 6,975 |  |
| 55 | Перевезення сміття до 10 км | т | 6,975 |  |

Начальник відділу планування,

економічного розвитку та інвестицій 					Оксана ГОНЧАРОВА