ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних, кількісних та якісних характеристик предмета закупівлі: «Реконструкція частини водопроводу с. Павлопілля Нікопольського району Дніпропетровської області». ДК 021:2015 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): «Реконструкція частини водопроводу с. Павлопілля Нікопольського району Дніпропетровської області». ДК 021:2015 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи.

Деталізований CPV код (у т.ч. для лотів) та його назва ДК 021:2015 – 45454000-4 - Реконструкція.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-01-27-011271-a.

Вид процедури закупівлі: відкриті торги у порядку визначеному Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 (надалі – Особливості).

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

5 090 418,60 грн. (П’ять мільйонів  дев’яносто тисяч чотириста вісімнадцять  грн. 60 коп.), з ПДВ.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено робочим проектом «Реконструкція частини водопроводу с. Павлопілля Нікопольського району Дніпропетровської області». Експертиза щодо розгляду проектної документації на будівництво проведена Дніпропетровською філією Державного підприємства «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ». Експертний звіт № 1105/е/25 від 10 вересня 2025 року.

Розмір бюджетного призначення: 5 090 418,60 грн. (П’ять мільйонів  дев’яносто тисяч чотириста вісімнадцять  грн. 60 коп.), з ПДВ.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Кількість робіт: 1 робота.

Місце, де повинні бути виконані роботи: 53250, Україна, с. Павлопілля, Нікопольський район, Дніпропетровська область.

Строк, протягом якого повинні бути виконані роботи: до 01 серпня 2026 року.

Виконавець повинен надати розрахунок (договірну ціну та пояснювальну записку до неї); локальний кошторис; підсумкову відомість ресурсів; розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису; інформацію про ціни на матеріальні ресурси; розрахунок витрат на перевезення робітників, на відрядження робітників, на перебазування підрядної організації та інші (у разі врахування у договірній ціні); розрахунок прибутку та адміністративних витрат виготовлений у програмному комплексі АВК або сумісному з АВК програмному комплексі, а також електронний розрахунок розроблений в зазначеному програмному комплексі (.imd формат).

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі «Реконструкція частини водопроводу с. Павлопілля Нікопольського району Дніпропетровської області». ДК 021:2015 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи зазначені нижче:

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Відділ №1. В1 |  |  |  |
|  | Довжина - 1813 м ======================== |  |  |  |
|  | Розділ №1. Землянi роботи |  |  |  |
| 1 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 1 /при розробцi траншей/ | м3 | 1472 |  |
| 2 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 1 /при розробцi траншей// відновлення екскаватором | м3 | 1472 |  |
| 3 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 /при розробцi траншей/ | м3 | 3701 |  |
| 4 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерiзу | м3 | 28 |  |
| 5 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | м3 | 45 |  |
| 6 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1/ відновлення | м3 | 45 |  |
| 7 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | м3 | 112 |  |
| 8 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | м3 | 1 |  |
| 9 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 379,5 |  |
| 10 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2/ під колодязі | м3 | 4,8 |  |
| 11 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 126,5 |  |
| 12 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 1, /кiвш грейферний/ | м3 | 678 |  |
| 13 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 1017 |  |
| 14 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 1/ зворотна засипка | м3 | 2620 |  |
| 15 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 2620 |  |
| 16 | Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 2 | м2 | 4537 |  |
| 17 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1/ навантаження розробленого грунту | м3 | 207 |  |
| 18 | Перевезення ґрунту до 1 км | т | 362,25 |  |
| 19 | Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 | м3 | 207 |  |
|  | Розділ №2. Монтажні і демонтажні роботи |  |  |  |
| 20 | (Демонтаж) Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих ґрунтах/ в просадочних | м3 | 2,94 |  |
| 21 | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих ґрунтах/ в просадочних/ / з раніше демонтованих елементів | м3 | 2,94 |  |
|  | ============================ |  |  |  |
|  | Водопровідний колодязь Д=1,5м, Н=1,8м, V=1,47м3- 1 шт |  |  |  |
|  | ============================ |  |  |  |
| 22 | Улаштування основи під бетонну підготовку щебеневої | м3 | 0,16 |  |
| 23 | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих ґрунтах/ в просадочних | м3 | 1,47 |  |
| 24 | Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1 |  |
| 25 | Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 2 |  |
| 26 | Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1 |  |
| 27 | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1 |  |
| 28 | Люк чавунний для колодязів С | шт | 1 |  |
| 29 | Драбини металеві приставні | т | 0,01708 |  |
| 30 | Бокова ізоляція стін, фундаментів глиною/ водоупорний замок | м3 | 1,04 |  |
| 31 | Улаштування основи під вимощення щебеневої | м3 | 0,285 |  |
| 32 | Улаштування бетонного вимощення бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 0,19 |  |
| 33 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 315х18,7 мм/ гільза | м | 1,2 |  |
| 34 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 1,28 |  |
| 35 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-125/ за 2 рази /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 1,28 |  |
|  | ================================ |  |  |  |
| 36 | Навантаження сміття вручну | т | 0,1206 |  |
| 37 | Перевезення сміття до 30 км | т | 0,1206 |  |
| 38 | (Демонтаж) Укладання водопровідних чавунних напірних розтрубних труб із забиванням розтрубів азбестоцементом, діаметр 200 мм | м | 2 |  |
|  | ================================ |  |  |  |
| 39 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 315 мм / футляр | м | 8 |  |
| 40 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 315х18,7 мм | м | 8 |  |
|  | ============================== |  |  |  |
| 41 | Протягування у футляр труб діаметром 225 мм | м | 8 |  |
| 42 | Опори ковзні тип L д=221-240 h=24мм | шт | 8 |  |
|  | ============================== |  |  |  |
| 43 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 225 мм з гідравличним випробуванням | м | 1813 |  |
| 44 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 225х13,4 мм | м | 1831,13 |  |
| 45 | Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 225 мм | м | 1813 |  |
| 46 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 250 мм | шт | 23 |  |
| 47 | Буртові втулки діам. 225 мм для ПЕ труб, з'єднання "Встик" | шт | 2 |  |
| 48 | Коліна з поліетилену діам. 225 мм /90 град. для зварювання ПЕ труб "Встик" | шт | 1 |  |
| 49 | Коліна з поліетилену діам. 225 мм /45 град. для зварювання ПЕ труб "Встик" | шт | 1 |  |
| 50 | Коліна з поліетилену діам. 225 мм /30 град. для зварювання ПЕ труб "Встик" | шт | 6 |  |
| 51 | Коліна з поліетилену діам. 225 мм /15 град. для зварювання ПЕ труб "Встик" | шт | 13 |  |
| 52 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм | шт | 2 |  |
| 53 | Буртові втулки діам. 110 мм для ПЕ труб, з'єднання "Встик" | шт | 2 |  |
| 54 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм | шт | 1 |  |
| 55 | Засувка з гумованим клином , діаметр 100 мм Ukspar Fig. z101 | шт | 1 |  |
| 56 | Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм | т | 0,02 |  |
| 57 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1, 0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 200 мм | шт | 4 |  |
| 58 | Фланці під втулку вільні, діаметр 225 мм | шт | 2 |  |
| 59 | Фланці під втулку вільні, діаметр 110 мм | шт | 1 |  |
|  | Відділ №2. КО |  |  |  |
|  | Довжина - 2 м ======================== |  |  |  |
|  | Розділ №1. Землянi роботи |  |  |  |
| 60 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 1 /при розробцi траншей/ | м3 | 6 |  |
| 61 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 1 /при розробцi траншей// відновлення екскаватором | м3 | 6 |  |
| 62 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 /при розробцi траншей/ | м3 | 14 |  |
| 63 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерiзу | м3 | 2 |  |
| 64 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | м3 | 1 |  |
| 65 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1/ відновлення | м3 | 1 |  |
| 66 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | м3 | 1 |  |
| 67 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | м3 | 1 |  |
| 68 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 0,6 |  |
| 69 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2/ під колодязі | м3 | 3,6 |  |
| 70 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 0,5 |  |
| 71 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 1/ зворотна засипка | м3 | 1,3 |  |
| 72 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 2 |  |
| 73 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 1/ зворотна засипка | м3 | 12 |  |
| 74 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 12 |  |
| 75 | Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 2 | м2 | 17 |  |
| 76 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1/ навантаження розробленого грунту | м3 | 2 |  |
| 77 | Перевезення ґрунту до 1 км | т | 3,5 |  |
| 78 | Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 | м3 | 2 |  |
|  | Розділ №2. Монтажні і демонтажні роботи |  |  |  |
|  | Оглядовий колодязь Д=1,0м, Н=2,4м, V=0,94м3- 1 шт |  |  |  |
|  | ============================ |  |  |  |
| 79 | Улаштування основи під бетонну підготовку щебеневої | м3 | 0,09 |  |
| 80 | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих ґрунтах/ в просадочних | м3 | 0,94 |  |
| 81 | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53) | шт | 1 |  |
| 82 | Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53) | шт | 1 |  |
| 83 | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53) | шт | 2 |  |
| 84 | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53) | шт | 1 |  |
| 85 | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1 |  |
| 86 | Люк чавунний для колодязів С | шт | 1 |  |
| 87 | Драбини металеві приставні | т | 0,0203 |  |
| 88 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 225х13,4 мм/ гільза | м | 0,4 |  |
| 89 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 1,28 |  |
| 90 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-125/ за 2 рази /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 1,28 |  |
| 91 | Бокова ізоляція стін, фундаментів глиною/ водоупорний замок | м3 | 0,87 |  |
| 92 | Улаштування основи під вимощення щебеневої | м3 | 0,285 |  |
| 93 | Улаштування бетонного вимощення бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 0,19 |  |
| 94 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням | м | 2 |  |
| 95 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм | м | 2,02 |  |
| 96 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм | шт | 1 |  |
| 97 | Коліна з поліетилену діам. 110 мм /15 град. для зварювання ПЕ труб "Встик" | шт | 1 |  |
| 98 | Навантаження сміття вручну | т | 0,013 |  |
| 99 | Перевезення сміття до 30 км | т | 0,013 |  |

Вартість робіт повинна включати в себе усі податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені, витрати на матеріали та інші витрати.

Якщо під час виконання робіт виникне необхідність одержання дозволів, ліцензій, сертифікатів, висновків або інших документів, то Виконавець самостійно несе всі витрати на їх отримання.

Роботи, які становлять предмет закупівлі, будуть надані якісно та відповідатимуть встановленим чинним законодавством України нормам,  характеристикам, правилам тощо.

Головний спеціаліст відділу планування,

економічного розвитку та інвестицій  	                          			Мар’яна ЖІНЧИН