ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних, кількісних та якісних характеристик предмета закупівлі: «Капітальний ремонт частини підвального приміщення під улаштування найпростішого укриття Першотравневського опорного ліцею Першотравневської сільської ради за адресою: вул. Центральна, 17, с. Першотравневе, Нікопольський район, Дніпропетровська область». Коригування. ДК 021:2015 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): «Капітальний ремонт частини підвального приміщення під улаштування найпростішого укриття Першотравневського опорного ліцею Першотравневської сільської ради за адресою: вул. Центральна, 17, с. Першотравневе, Нікопольський район, Дніпропетровська область». Коригування. ДК 021:2015 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи.

Деталізований CPV код (у т.ч. для лотів) та його назва ДК 021:2015 – 45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-03-03-012633-a.

Вид процедури закупівлі: відкриті торги у порядку визначеному Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 (надалі – Особливості).

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

4 296 275,40 грн. (Чотири мільйона  двісті дев’яносто шість тисяч двісті сімдесят п’ять грн. 40 коп.), з ПДВ.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено робочим проектом «Капітальний ремонт частини підвального приміщення під улаштування найпростішого укриття Першотравневського опорного ліцею Першотравневської сільської ради за адресою: вул. Центральна, 17, с. Першотравневе, Нікопольський район, Дніпропетровська область». Коригування. Експертиза щодо розгляду проектної документації на будівництво проведена ТОВ «ДН-Консалтинг». Експертний звіт № 05-248-25 від 19 грудня 2025 року.

Розмір бюджетного призначення: 4 296 275,40 грн. (Чотири мільйона  двісті дев’яносто шість тисяч двісті сімдесят п’ять грн. 40 коп.), з ПДВ.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Кількість робіт: 1 робота.

Місце, де повинні бути виконані роботи: 53264, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Мозолевське, вул. Центральна, 17.

Строк, протягом якого повинні бути виконані роботи: до 01 вересня 2026 року.

Виконавець повинен надати розрахунок (договірну ціну та пояснювальну записку до неї; локальний кошторис; підсумкову відомість ресурсів; розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису; інформацію про ціни на матеріальні ресурси; розрахунок витрат на перевезення робітників, на відрядження робітників, на перебазування підрядної організації та інші (у разі врахування у договірній ціні); розрахунок прибутку та адміністративних витрат виготовлений у програмному комплексі АВК або сумісному з АВК програмному комплексі, а також електронний розрахунок розроблений в зазначеному програмному комплексі (.imd формат).

Технічні характеристики предмету закупівлі «Капітальний ремонт частини підвального приміщення під улаштування найпростішого укриття Першотравневського опорного ліцею Першотравневської сільської ради за адресою: вул. Центральна, 17, с. Першотравневе, Нікопольський район, Дніпропетровська область». Коригування. ДК 021:2015 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи зазначені нижче:

| 1. Виконання робіт з капітального ремонту: Архітектурні рішення. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Умови виконання робіт |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Розділ №1. Підлоги |  |  |  |  |
|  | Тип 1 ____________________________________ |  |  |  |  |
| 1 | Улаштування шару обмазувальної гідроізоляції | м2 | 21,5 |  |  |
| 2 | Ґрунтовка Siltek Universal E-100 | л | 2,15 |  |  |
| 3 | Суміш для гідроізоляції Siltek V-30 | кг | 96,75 |  |  |
| 4 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 21,5 |  |  |
| 5 | Ґрунтовка Siltek Universal E-100 | л | 4,3 |  |  |
| 6 | Клей для плитки Грес Siltek T-803 | кг | 139,75 |  |  |
| 7 | Плитка для підлоги InterCerama Грес HARDEN темно- сірий, 6060 18 072 | м2 | 21,93 |  |  |
| 8 | Еластична суміш для заповнення швів Siltek Fuga | кг | 8,729 |  |  |
| 9 | Хрестики для керамічної плитки | шт | 91,16 |  |  |
| 10 | Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 3,15 |  |  |
| 11 | Ґрунтовка Siltek Universal E-100 | л | 0,63 |  |  |
| 12 | Клей для плитки Грес Siltek T-803 | кг | 16,38 |  |  |
| 13 | Плитка для підлоги InterCerama Грес HARDEN темно- сірий, 6060 18 072 | м2 | 3,276 |  |  |
| 14 | Полімерцементна шпаклівка Ceresit СD 24 | кг | 0,2583 |  |  |
| 15 | Еластична суміш для заповнення швів Siltek Fuga | кг | 1,4364 |  |  |
|  | Тип 2 ____________________________________ |  |  |  |  |
| 16 | Грунтування бетонних поверхонь | м2 | 154 |  |  |
| 17 | Фарбування горизонтальных бетонних поверхонь декоративно-захисною акриловою фарбою за три рази | м2 | 154 |  |  |
| 18 | Фарба для бетонних поверхонь Siltek Beton Pro | л | 64,68 |  |  |
| 19 | Ґрунтовка Siltek Universal E-100 | л | 15,4 |  |  |
|  | Розділ №2. Дверi |  |  |  |  |
|  | Дверні блоки внутрішні металеві протипожежні ____________________________________ |  |  |  |  |
| 20 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 6,6 |  |  |
| 21 | Дверні блоки внутрішні протипожежні (ЕІ 60), глухі, з ущільненням в притулах, з замком | м2 | 6,6 |  |  |
| 22 | Установлення замків дверних накладних | шт | 3 |  |  |
| 23 | Ковзна тяга DORMA 640100xx G-N для дотягувачів TS91, 92, 93 | шт | 3 |  |  |
| 24 | Дверний дотягувач DORMA TS93 43020019 EN2-5 BC- DC тип B чорний RAL9005 для дверей вагою до 100кг | шт | 3 |  |  |
|  | Дверні блоки внутрішні, металопластикові, глухі ____________________________________ |  |  |  |  |
| 25 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 6 |  |  |
| 26 | Анкер рамний віконний 10х152 мм | шт | 27,3 |  |  |
| 27 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна | балон | 1,5 |  |  |
| 28 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 4,752 |  |  |
| 29 | Анкер рамний віконний 10х152 мм | шт | 17,2 |  |  |
| 30 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна | балон | 1 |  |  |
| 31 | Дверні блоки внутрішні, металопластикові, глухі, без порога, з ущільненням в притулах, замок-ключ барашек, ручки нажимні | м2 | 10,752 |  |  |
|  | Дверні блоки внутрішні металеві, герметичні, вентиляційні ____________________________________ |  |  |  |  |
| 32 | Установлення дверей герметичних утеплених розміром 1375х650 мм | шт | 2 |  |  |
| 33 | Двері сталеві для вентиляційних камер утеплені, розмір 1375х650 мм | шт | 2 |  |  |
|  | Розділ №3. Сантехнічні перегородки |  |  |  |  |
| 34 | Монтаж перегородок звукоізоляційних з алюмінієвих сплавів | м2 | 8,4 |  |  |
| 35 | Перегородка для санвузла h=1,6 м, з алюмінієвого профілю з заповнення пластиком HPL 10 мм з регульованими опорами із нержавіючої сталі | м2 | 8,4 |  |  |

| 2. Виконання робіт з капітального ремонту: Заходи забеспечення доступності осіб з інвалідностью. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Умови виконання робіт |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Елементи для МГН __________________________________________ |  |  |  |  |
| 1 | Установлення вказівника на стіні | шт | 10 |  |  |
| 2 | Таблички для кабінетів зі шрифтом Брайля №1193 | шт | 3 |  |  |
| 3 | Інформаційний стікер для дверних ручок | шт | 7 |  |  |
|  | Елементи санвузла для МГН __________________________________________ |  |  |  |  |
| 4 | Установлення поличок | шт | 1 |  |  |
| 5 | Дзеркало поворотне 500х700мм, VIDA MED, з комплектом тримачей код: ZK-01 | шт | 1 |  |  |
| 6 | Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо | шт | 10 |  |  |
| 7 | Поручень стаціонарний із кріпленням у стіну для МГН УП2-700/32 InoxMetal | шт | 1 |  |  |
| 8 | Поручень відкидний для для МГН ОП1-700/32 InoxMetal | шт | 2 |  |  |
| 9 | Поручень для раковини настінний посилений для МГН ПР1-550/32 InoxMetal | шт | 1 |  |  |
| 10 | Вішак на 2 гачки | шт | 2 |  |  |
| 11 | Поручень з поличкою і утримувачем для душу, білий/хром Comfort Hansgrohe 26328400 | шт | 1 |  |  |
| 12 | Сидіння для душа відкидне, пластикове 43х40х39,5 ТМ "Sanpreis" (Туреччина) код: 100005926 | шт | 1 |  |  |
| 13 | Вішалка для душової штори "LEHNEN EVOLUTION" KOLO код L33101001 | шт | 1 |  |  |
| 14 | Штора "LEHNEN EVOLUTION" KOLO код L33313000 | шт | 1 |  |  |
| 15 | Диспенсер туалетного паперу MJ.1 | шт | 1 |  |  |
| 16 | Установлення поличок | шт | 1 |  |  |
| 17 | Поличка для банного приладдя | шт | 1 |  |  |
| 18 | Установлення дзвоників електричних з кнопкою | к-т | 2 |  |  |
| 19 | Тактильно-сенсорна кнопка виклику допомоги персоналу з табличкою | шт | 1 |  |  |
| 20 | Антивандальна кнопка виклику персоналу з вібрацією і шнурком | шт | 1 |  |  |
| 21 | Приймач сигналів системи виклику допомоги | шт | 1 |  |  |
| 22 | Установлення сушарок для рук | шт | 1 |  |  |
| 23 | Електросушарка для рук, 071-100 | шт | 1 |  |  |
| 24 | Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо | шт | 1 |  |  |
| 25 | Універсальний дозатор рідкого мила S.5 (0,5л) | шт | 1 |  |  |
| 26 | Установлення змішувачів | шт | 1 |  |  |
| 27 | Гігієнічний душ Grohe Tempesta-F Trigger Spray 30 | шт | 1 |  |  |

| 3. Виконання робіт з капітального ремонту: Конструкції бетонні. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Умови виконання робіт |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Приямок П-1 __________________________________________ |  |  |  |  |
| 1 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 0,06 |  |  |
| 2 | Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін до 150 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 5-10мм | м3 | 0,458 |  |  |
| 3 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм | т | 0,03804 |  |  |
| 4 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм | т | 0,00085 |  |  |
| 5 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,00924 |  |  |
| 6 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою | м2 | 0,9 |  |  |
|  | Отвір Пр.ОВ-6 __________________________________________ |  |  |  |  |
| 7 | Посилення цегляних стін металевими тяжами | т | 0,01825 |  |  |
| 8 | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0,000072 |  |  |
| 9 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,000304 |  |  |
| 10 | Металоконструкції індивідуальні | т | 0,0167 |  |  |
| 11 | DIN975 Стрижень М16 10.9 1м БП METALVIS 5Z0005Z1610916G000 | шт | 1 |  |  |
| 12 | DIN934 Гайка М16 6 БП METALVIS 600000000601600000 | шт | 6 |  |  |
| 13 | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну | м3 | 0,02772 |  |  |
|  | Отвір Пр.ОВ-7 __________________________________________ |  |  |  |  |
| 14 | Посилення цегляних стін металевими тяжами | т | 0,03606 |  |  |
| 15 | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0,000144 |  |  |
| 16 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,000608 |  |  |
| 17 | Металоконструкції індивідуальні | т | 0,0345 |  |  |
| 18 | DIN975 Стрижень М16 10.9 1м БП METALVIS 5Z0005Z1610916G000 | шт | 1 |  |  |
| 19 | DIN934 Гайка М16 6 БП METALVIS 600000000601600000 | шт | 8 |  |  |
| 20 | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну | м3 | 0,051375 |  |  |
|  | Отвір Пр.ОВ-8 __________________________________________ |  |  |  |  |
| 21 | Посилення цегляних стін металевими тяжами | т | 0,06297 |  |  |
| 22 | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0,000252 |  |  |
| 23 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,001064 |  |  |
| 24 | Металоконструкції індивідуальні | т | 0,0605 |  |  |
| 25 | DIN975 Стрижень М16 10.9 1м БП METALVIS 5Z0005Z1610916G000 | шт | 1,6 |  |  |
| 26 | DIN934 Гайка М16 6 БП METALVIS 600000000601600000 | шт | 12 |  |  |
| 27 | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну | м3 | 0,0462375 |  |  |

| 4. Виконання робіт з капітального ремонту: Водопровід та каналізація. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Умови виконання робіт |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Розділ №1. Водопровод госп-питний В1, В1.1 |  |  |  |  |
| 1 | Кран кульовий муфтовий Ду 20, PN 16 | шт | 4 |  |  |
| 2 | Кран кульовий муфтовий Ду 15, PN 16 | шт | 10 |  |  |
| 3 | Клапан запобіжний прохідний для бойлера 1/2" Ру-0. 6МПа | шт | 2 |  |  |
| 4 | Кран кутовий Ру-1,6МПа 1/2" - 3/4" для унітазу | шт | 5 |  |  |
| 5 | Гнучке підведення до унітазу | шт | 5 |  |  |
| 6 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 25 |  |  |
| 7 | Труба S3,2 / PN16 / SDR 7,4 20х2,8 WAVIN Ekoplastik STR020P16X | м | 25 |  |  |
| 8 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 25 |  |  |
| 9 | Iзоляцiя для труб Thermaflex FRZ Е-22 товщиною 9 мм | м | 25,5 |  |  |
| 10 | Клей Thermaflex 474 | л | 0,355 |  |  |
| 11 | Монтажна стрічка ПВХ армується. сіра Thermaflex | м | 34,535 |  |  |
| 12 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] | кг | 5 |  |  |
| 13 | Установлення поливальних кранів діаметром 15 мм | шт | 1 |  |  |
|  | Розділ №2. Гаряче водопостачання Т3 |  |  |  |  |
| 14 | Кран кульовий муфтовий Ду 15, PN 16 | шт | 2 |  |  |
| 15 | Монтаж електроводонагрівачів (бойлерів настінних) | шт | 2 |  |  |
| 16 | Водонагрiвач (бойлер) настiнний електричний ем. 50,0л 2,0кВт 220В Thermex Nova 50 V Thermex | шт | 1 |  |  |
| 17 | Водонагрiвач (бойлер) настiнний електричний ем. 30,0л 1,5кВт 220В Thermex H 30 O (PRO) | шт | 1 |  |  |
| 18 | Установлення змішувачів | шт | 2 |  |  |
| 19 | Змішувач для душу Euroeco Special Grohe | комплект | 1 |  |  |
| 20 | Гігієнічний душ Grohe Tempesta-F Trigger Spray 30 | шт | 1 |  |  |
| 21 | Змішувач для душа гігієничного. Luccio 7003-6 | комплект | 1 |  |  |
| 22 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 15 |  |  |
| 23 | Труба - STABI PLUS S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 20х2,8 WAVIN Ekoplastik STRS020RCT | м | 15 |  |  |
| 24 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 15 |  |  |
| 25 | Iзоляцiя для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду20 | м | 15,3 |  |  |
| 26 | Клей Thermaflex 474 | л | 0,213 |  |  |
| 27 | Монтажна стрічка ПВХ армується. сіра Thermaflex | м | 20,721 |  |  |
| 28 | Установлення сушарок для рушників | шт | 1 |  |  |
| 29 | Сушка для рушників електрична 710x535 мм Теплий Світ | шт | 1 |  |  |
| 30 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] | кг | 3 |  |  |
|  | Розділ №3. Побутова каналізація К1, К1н |  |  |  |  |
| 31 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | к-т | 3 |  |  |
| 32 | Умивальник керамiчний PRESIDENT 45 Сersanit з бутилочним пластмасовим сифоном та з напівп’єдесталом | шт | 2 |  |  |
| 33 | Умивальник керамiчний 60см Etiuda 65 Сersanit з бутилочним пластмасовим сифоном та з напівп’єдесталом для iнвалiдiв | шт | 1 |  |  |
| 34 | Змішувач одноважільний для умивальника M-Size Eurosmart Grohe | комплект | 2 |  |  |
| 35 | Змішувач одноважільний безпечний для умивальника інвалідів Euroeco Special Grohe | комплект | 1 |  |  |
| 36 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | к-т | 5 |  |  |
| 37 | Унiтаз керамiчний з косим випуском, змивним бачком 6л, сидіння з кришкою EKO 23 Сersanit | шт | 4 |  |  |
| 38 | Унiтаз для iнвалiдiв компакт з горизонтальним випуском з мiсцями крiплення поручнiв, сидiння з кришкою для iнвалiдiв ETIUDA 593 Сersanit | шт | 1 |  |  |
| 39 | Установлення трапів діаметром 50 мм | к-т | 1 |  |  |
| 40 | Трап з решiткою iз нержавiючоi сталi, косим випуском 50, сифоном PRIMUS HL90Pr | шт | 1 |  |  |
| 41 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т | насос | 1 |  |  |
| 42 | Насосна установка водовідведення DrainLift SANI-S.11M 1 N=1,lKBm, 230В WIL0 | комплект | 1 |  |  |
| 43 | Засувка шиберна ПВХ, DN 110 | шт | 1 |  |  |
| 44 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм | шт | 1 |  |  |
| 45 | Запірний клапан Wilo DN80 PN10 GG25 KPL | шт | 1 |  |  |
| 46 | Прокладання трубопроводів з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 110 мм | м | 3 |  |  |
| 47 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм | м | 3 |  |  |
| 48 | Прокладання трубопроводів з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм | м | 80 |  |  |
| 49 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм | м | 80 |  |  |
| 50 | Протипожежна муфта ППМ-110 (для труб 110 мм) | шт | 2 |  |  |

| 5. Виконання робіт з капітального ремонту: Опалення та вентиляція. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Умови виконання робіт |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Опалення. Демонтаж |  |  |  |  |
|  | ___________________________________________ |  |  |  |  |
| 1 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм | м | 100 |  |  |
|  | Розділ №1. Опалення |  |  |  |  |
| 2 | Установлення електроконвекторів | шт | 7 |  |  |
| 3 | Конвектор електричний з терморегулятором, 1ф, 220В, 0,50кВт ЕВНА-0,5/230С2М (мби) "Термія" | шт | 7 |  |  |
| 4 | Розтрубне з'єднання внутрішнє дiам. 25х3/4" мм WAVIN Ekoplastik SSHI02525X | шт | 10 |  |  |
| 5 | Розтрубне з'єднання внутрішнє дiам. 25х3/4" мм WAVIN Ekoplastik SSHI02525X | шт | 1 |  |  |
| 6 | Розтрубне з'єднання внутрішнє дiам. 25х3/4" мм WAVIN Ekoplastik SSHI02525X | шт | 4 |  |  |
| 7 | Муфта редукцiйна внутренняя / наружная iз полiпропiлену дiам. 50х25 мм WAVIN Ekoplastik SRE15025XX | шт | 2 |  |  |
| 8 | Муфта редукцiйна внутренняя / наружная iз полiпропiлену дiам. 50х40 мм WAVIN Ekoplastik SRE15040XX | шт | 2 |  |  |
| 9 | Кульовий кран дiам. 25 мм WAVIN Ekoplastik SVEK025XXX | шт | 2 |  |  |
| 10 | Кульовий кран дiам. 50 мм WAVIN Ekoplastik SVEK050XXX | шт | 2 |  |  |
| 11 | Різьба сталева коротка DN25 мм | шт | 2 |  |  |
| 12 | Tрійник iз полiпропiлену дiам. 25 мм WAVIN Ekoplastik STK025XXXX | шт | 2 |  |  |
| 13 | Tрійник редукцiйний iз полiпропiлену дiам. 50х25 мм WAVIN Ekoplastik STKR05025X | шт | 10 |  |  |
| 14 | Tрійник iз полiпропiлену дiам. 50 мм WAVIN Ekoplastik STK050XXXX | шт | 4 |  |  |
| 15 | Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 25 мм WAVIN Ekoplastik SKO02590XX | шт | 16 |  |  |
| 16 | Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 50 мм WAVIN Ekoplastik SKO05090XX | шт | 30 |  |  |
| 17 | Муфта редукцiйна внутренняя / наружная iз полiпропiлену дiам. 32х25 мм WAVIN Ekoplastik SRE13225XX | шт | 1 |  |  |
| 18 | Муфта редукцiйна внутренняя / наружная iз полiпропiлену дiам. 50х25 мм WAVIN Ekoplastik SRE15025XX | шт | 2 |  |  |
| 19 | Муфта iз полiпропiлену дiам. 50 мм WAVIN Ekoplastik SNA050XXXX | шт | 6 |  |  |
| 20 | Обвід розтрубний iз полiпропiлену дiам. 25 мм WAVIN Ekoplastik SKRH025P20 | шт | 10 |  |  |
| 21 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м | 20 |  |  |
| 22 | Труба S 2,5 / PN 20 / SDR 6 25х4,2 WAVIN Ekoplastik STR025P20X | м | 20 |  |  |
| 23 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм | м | 100 |  |  |
| 24 | Труба S 2,5 / PN 20 / SDR 6 50х8,3 WAVIN Ekoplastik STR050P20X | м | 100 |  |  |
| 25 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 100 |  |  |
| 26 | Iзоляцiя для труб Thermaflex FRZ J-54 товщиною 13 мм | м | 102,2 |  |  |
| 27 | Монтажна стрічка ПВХ армується. сіра Thermaflex | м | 138,14 |  |  |
| 28 | Клей Thermaflex 474 | л | 1,42 |  |  |
| 29 | Хомут металевий (з шурупом) 50-63 мм WAVIN Ekoplastik PRK06350XX | шт | 80 |  |  |
|  | Розділ №2. Вентиляція |  |  |  |  |
|  | ПВ1, П1 |  |  |  |  |
|  | ------------ |  |  |  |  |
| 30 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | камеpа | 1 |  |  |
| 31 | Приливно-витяжна установка підстельового типу Aerostar SlimStar 1000EC-L в комплекті з автоматикою та кріпленням | комплект | 1 |  |  |
| 32 | Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих | агрегат | 1 |  |  |
| 33 | Припливна установка з електроручним приводом в комплекті: | комплект | 1 |  |  |
| 34 | Установлення калориферів масою до 0,1 т | шт | 1 |  |  |
| 35 | Електрокалорифер SEH 40-20/6 | шт | 1 |  |  |
| 36 | Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг | шт | 1 |  |  |
| 37 | Комплект автоматики управління П1 | шт | 1 |  |  |
| 38 | Установлення анемостатів | грати | 8 |  |  |
| 39 | Круглий пластиковий анемостат Д=125м КРР-125 | шт | 1 |  |  |
| 40 | Круглий пластиковий анемостат Д=150мм КРР-150 | шт | 1 |  |  |
| 41 | Круглий пластиковий анемостат Д=200мм КРР-200 | шт | 6 |  |  |
| 42 | Дросель-клапан для круглих каналів 0.5 D125DSV | шт | 1 |  |  |
| 43 | Дросель-клапан для круглих каналів 0.5 D200DSV | шт | 7 |  |  |
| 44 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм | шт | 2 |  |  |
| 45 | Клапан протипожежний , нормально відкритий , з електроприводом FPD-90-20x20-NO-M-220-T-2F | шт | 2 |  |  |
| 46 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм | шт | 2 |  |  |
| 47 | Клапан протипожежний , нормально відкритий , з електроприводом FPDR-120-NO-M-250/220 | шт | 2 |  |  |
| 48 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 3 |  |  |
| 49 | Клапан зворотній для круглих каналів FC-200 | шт | 1 |  |  |
| 50 | Клапан зворотній для круглих каналів FC-250 | шт | 2 |  |  |
| 51 | Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (з фасонними частинами) | м2 | 3,71 |  |  |
| 52 | Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (з фасонними частинами) | м2 | 19,14 |  |  |
| 53 | Прокладання повітроводів периметром від 1000 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм (з фасонними частинами) | м2 | 2,51 |  |  |
| 54 | Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм (з фасонними частинами) | м2 | 0,68 |  |  |
| 55 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (з фасонними частинами) | м2 | 16,39 |  |  |
| 56 | Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм (з фасонними частинами) | м2 | 16,78 |  |  |
| 57 | Прокладання гнучких повітроводів діаметром 150 мм | м2 | 1,884 |  |  |
| 58 | Повiтроводи гнучкi алюмінієві, дiаметр 150 мм | м | 4 |  |  |
| 59 | Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі | кг | 59 |  |  |
| 60 | Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою | м2 | 8,9 |  |  |
| 61 | Теплоізоляція повітропроводів б=50мм Hvac Lamella Mat Alu Coat '' РАROC'' | м2 | 8,9 |  |  |
|  | ПВ2, П2 |  |  |  |  |
|  | ------------ |  |  |  |  |
| 62 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | камеpа | 1 |  |  |
| 63 | Приливно-витяжна установка підстельового типу Aerostar SlimStar 1500EC-L в комплекті з автоматикою та кріпленням | комплект | 1 |  |  |
| 64 | Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих | агрегат | 1 |  |  |
| 65 | Припливна установка з електроручним приводом в комплекті: | комплект | 1 |  |  |
| 66 | Установлення калориферів масою до 0,1 т | шт | 1 |  |  |
| 67 | Електрокалорифер SEH 50-25-15.0 - L445 | шт | 1 |  |  |
| 68 | Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг | шт | 1 |  |  |
| 69 | Комплект автоматики управління П2 | шт | 1 |  |  |
| 70 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 1 |  |  |
| 71 | Клапан зворотній для круглих каналів FC-200 | шт | 1 |  |  |
| 72 | Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм | клапан | 2 |  |  |
| 73 | Клапан зворотній для прямокутних каналів 2 № 20 500х300 | шт | 2 |  |  |
| 74 | Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (з фасонними частинами) | м2 | 1,58 |  |  |
| 75 | Прокладання повітроводів периметром від 1000 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм (з фасонними частинами) | м2 | 33,37 |  |  |
| 76 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (з фасонними частинами) | м2 | 1,23 |  |  |
| 77 | Прокладання гнучких повітроводів діаметром 200 мм | м2 | 2,512 |  |  |
| 78 | Повiтроводи гнучкi алюмінієві, дiаметр 200 мм | м | 4 |  |  |
| 79 | Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі | кг | 36 |  |  |
| 80 | Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою | м2 | 20,1 |  |  |
| 81 | Теплоізоляція повітропроводів б=50мм Hvac Lamella Mat Alu Coat '' РАROC'' | м2 | 20,1 |  |  |
|  | В1 |  |  |  |  |
|  | --------- |  |  |  |  |
| 82 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |  |
| 83 | Канальний вентилятор RV 200L Aerostar | шт | 1 |  |  |
| 84 | Установлення анемостатів | грати | 5 |  |  |
| 85 | Круглий пластиковий анемостат Д=125м КРР-125 | шт | 5 |  |  |
| 86 | Установлення вставок | м2 | 0,2 |  |  |
| 87 | Гнучка вставка RFI 200 | шт | 2 |  |  |
| 88 | Дросель-клапан для круглих каналів 0.5 D125DSV | шт | 5 |  |  |
| 89 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 1 |  |  |
| 90 | Клапан зворотній для круглих каналів FC-200 | шт | 1 |  |  |
| 91 | Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (з фасонними частинами) | м2 | 3,53 |  |  |
| 92 | Прокладання повітроводів периметром від 1000 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм (з фасонними частинами) | м2 | 1,61 |  |  |
| 93 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (з фасонними частинами) | м2 | 2,05 |  |  |
| 94 | Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі | кг | 7,5 |  |  |
|  | В2 |  |  |  |  |
|  | --------- |  |  |  |  |
| 95 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |  |
| 96 | Канальний вентилятор RV 125L Aerostar з кріпленням | шт | 1 |  |  |
| 97 | Установлення вставок | м2 | 0,25 |  |  |
| 98 | Гнучка вставка RFI 125 | шт | 2 |  |  |
| 99 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 1 |  |  |
| 100 | Клапан зворотній для круглих каналів FC-125 | шт | 1 |  |  |
| 101 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (з фасонними частинами) | м2 | 2,59 |  |  |
| 102 | Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі | кг | 2,5 |  |  |
|  | В3 |  |  |  |  |
|  | --------- |  |  |  |  |
| 103 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |  |
| 104 | Канальний вентилятор RV 100L Aerostar з кріпленням | шт | 1 |  |  |
| 105 | Установлення вставок | м2 | 0,2 |  |  |
| 106 | Гнучка вставка RFI 100 | шт | 2 |  |  |
| 107 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм | шт | 2 |  |  |
| 108 | Клапан протипожежний , нормально відкритий , з електроприводом та зворотньою пружиною FPDR-120- NC-M-D100/220 | шт | 2 |  |  |
| 109 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 1 |  |  |
| 110 | Клапан зворотній для круглих каналів FC-100 | шт | 1 |  |  |
| 111 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (з фасонними частинами) | м2 | 17,26 |  |  |
| 112 | Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі | кг | 17 |  |  |
|  | Вентиляція |  |  |  |  |
|  | ----------------------------------------------------------- |  |  |  |  |
| 113 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 8 |  |  |
| 114 | Решітка однорядна нерегульована РО 200х200h | шт | 8 |  |  |
| 115 | Установлення противибухового пристрою K-UZS-1 | клапан | 2 |  |  |
| 116 | Противибуховий пристрій EPD-1 | шт | 2 |  |  |
| 117 | Коробка монтажна К-UZ-3 "ССК Україна" | шт | 2 |  |  |
| 118 | Адаптер решітки 665х720-діам. 630мм з оц. сталі товщ 0. 7мм | м2 | 3,2 |  |  |
| 119 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 300 мм | шт | 2 |  |  |
| 120 | Клапан герметичний для круглих каналів діам. 300мм, ГК-300 | шт | 2 |  |  |
| 121 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 300 мм | м | 8 |  |  |
| 122 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 8 мм | м | 8 |  |  |
| 123 | Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 300 мм, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 8 мм | шт | 3 |  |  |
| 124 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 10,1 |  |  |
| 125 | Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь емаллю ПФ-1189 | м2 | 10,1 |  |  |

| 6. Виконання робіт з капітального ремонту: Системи пожежної сигналізації. системи керування евакуюванням. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Умови виконання робіт |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Розділ №1. Система пожежної сигналізації |  |  |  |  |
| 1 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні | шт | 5 |  |  |
| 2 | Сповіщувач пожежний димовий СПДОТА | шт | 5 |  |  |
| 3 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні | шт | 2 |  |  |
| 4 | Сповіщувач пожежний тепловий точковий адресний СПТТА | шт | 2 |  |  |
| 5 | Розетка, Р-96 | шт | 7 |  |  |
| 6 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг | м | 90 |  |  |
| 7 | Кабель вогнетривкий КОРкЕН FRHF FE180/E30 1х2х0,8 | м | 91,8 |  |  |
| 8 | Тримач кабельний оцинкований металевий UDF 6 | шт | 270 |  |  |
| 9 | Анкер Bierbah, 6х40/4 ЦЖ | шт | 270 |  |  |
| 10 | Саморізи Г/К 3,5х35 ТОВ "Sokol" | шт | 50 |  |  |
| 11 | Дюбель пластиковий 06х30 ТОВ "Sokol" | шт | 50 |  |  |
| 12 | Ізоляційна стрічка Sokol 0.15мм х18мм х20м синя | шт | 1 |  |  |
|  | Підмінний фонд |  |  |  |  |
|  | ----------------------------------------------- |  |  |  |  |
| 13 | Сповіщувач пожежний димовий СПДОТА | шт | 1 |  |  |
| 14 | Сповіщувач пожежний тепловий точковий адресний СПТТА | шт | 1 |  |  |
| 15 | Розетка, Р-96 | шт | 2 |  |  |
|  | Розділ №2. Система керування евакуюванням |  |  |  |  |
| 16 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий | шт | 2 |  |  |
| 17 | Оповіщувач світло-звуковий "Вихід" ОС3-12 | шт | 1 |  |  |
| 18 | Оповіщувач світло-звуковий "Пожежа" ОС3-2 | шт | 1 |  |  |
| 19 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг | м | 29 |  |  |
| 20 | Затягування проводу перерізом до 2,5 мм2 в короба | м | 1 |  |  |
| 21 | Кабель вогнетривкий КОРкЕН FRHF FE180/E30 1х2х0,8 | м | 30,6 |  |  |
| 22 | Тримач кабельний оцинкований металевий UDF 6 | шт | 90 |  |  |
| 23 | Анкер Bierbah, 6х40/4 ЦЖ | шт | 90 |  |  |
| 24 | Прокладання кабельних каналів пластикових | м | 1 |  |  |
| 25 | Кабель-канал 16х16 | м | 1,01 |  |  |
| 26 | Саморізи Г/К 3,5х35 ТОВ "Sokol" | шт | 50 |  |  |
| 27 | Дюбель пластиковий 06х30 ТОВ "Sokol" | шт | 50 |  |  |
| 28 | Ізоляційна стрічка Sokol 0.15мм х18мм х20м синя | шт | 1 |  |  |

| 7. Виконання робіт з капітального ремонту: Система контролю загазованості. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Умови виконання робіт |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Розділ №1. Обладнання |  |  |  |  |
| 1 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні | шт | 2 |  |  |
| 2 | Сповіщувач газу метану СН4 ДМ-14 | шт | 2 |  |  |
| 3 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий | шт | 1 |  |  |
| 4 | Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-11 | шт | 1 |  |  |
|  | Розділ №2. Кабельна продукція |  |  |  |  |
| 5 | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби | м | 10 |  |  |
| 6 | Кабель вита пара J-Y(ST)Y, 1х2х0,8 мм2 | м | 10,2 |  |  |
| 7 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 35 |  |  |
| 8 | Кабель контрольний екранований, КВВГнгLS 5х1,0 мм2 | м | 35,7 |  |  |
|  | Розділ №3. Матеріали |  |  |  |  |
| 9 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм | м | 45 |  |  |
| 10 | Труба ПВХ гнучка гофрована легка O 20, з протяжкою 91920"Octopus". Серия 9 | м | 45,45 |  |  |
| 11 | Тримач кабельний оцинкований металевий UDF 10 | шт | 135 |  |  |
| 12 | Анкер Bierbah, 6х40/4 ЦЖ | шт | 135 |  |  |
| 13 | Хомут пластиковий Універсал-1 | шт | 45 |  |  |
| 14 | Саморізи Г/К 3,5х35 + дюбель | шт | 15 |  |  |

| 8. Виконання робіт з капітального ремонту: Система протипожежного захисту. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Умови виконання робіт |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Розділ №1. Обладнання та матеріали |  |  |  |  |
| 1 | Блок лінійний приймально-контрольного пускового концентратора ПС | промен | 7 |  |  |
| 2 | Блок комутації адресний БКА-220 | шт | 7 |  |  |
| 3 | Коробка вогнестійка розподільча FLAMEBOX 100P 4x4мм | шт | 8 |  |  |
| 4 | Реле, установлюване на пультах і панелях | шт | 2 |  |  |
| 5 | Реле РЕК з колодкою | шт | 2 |  |  |
|  | Розділ №2. Кабельна продукція |  |  |  |  |
| 6 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг | м | 72 |  |  |
| 7 | Кабель з межею вогнестійості Е30 FRHF FE180/E30 1х2х0,8 | м | 61,2 |  |  |
| 8 | Кабель з межею вогнестійості Е30 FRHF FE180/E30 2х2х0,8 | м | 12,24 |  |  |
| 9 | Тримач кабельний оцинкований металевий UDF 6 | шт | 180 |  |  |
| 10 | Анкер Bierbah, 6х40/4 ЦЖ | шт | 180 |  |  |

| 9. Виконання робіт з капітального ремонту: Встановлення дизель-генератора. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Умови виконання робіт |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Розділ №1. Фундамент дизельного генератора |  |  |  |  |
|  | Стрічковий фундамент |  |  |  |  |
|  | ----------------------------------- |  |  |  |  |
| 1 | Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та перiодичного профiлю, клас А240С, дiаметр 8 мм | т | 0,0008 |  |  |
| 2 | Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та перiодичного профiлю, клас А500С, дiаметр 12 мм | т | 0,0244 |  |  |
| 3 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | м2 | 20,3 |  |  |
|  | Фундаментна плита |  |  |  |  |
|  | ----------------------------------- |  |  |  |  |
| 4 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 0,9 |  |  |
| 5 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупнiсть заповнювача 20-40мм/ | м3 | 0,5 |  |  |
| 6 | Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та перiодичного профiлю, клас А240С, дiаметр 8 мм | т | 0,0545 |  |  |
| 7 | Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та перiодичного профiлю, клас А500С, дiаметр 12 мм | т | 0,1093 |  |  |
|  | Розділ №2. Навіс |  |  |  |  |
|  | арк.6 |  |  |  |  |
|  | ------------------------------------ |  |  |  |  |
| 8 | Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій | т | 1,158728 |  |  |
| 9 | Швелери N 16 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С255 | т | 0,280488 |  |  |
| 10 | Кутовий гарячекатаний прокат 120х6 мм, сталь марки С255 | т | 0,734968 |  |  |
| 11 | Кутовий гарячекатаний прокат 63х3 мм, сталь марки С255 | т | 0,168002 |  |  |
| 12 | Листовий прокат гарячекатаний , т=6 мм, сталь марки С255 | т | 0,0104 |  |  |
| 13 | Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м / стійки | т | 0,7167 |  |  |
| 14 | Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м | т | 0,43124 |  |  |
| 15 | Монтаж профільованого настилу | т | 0,15 |  |  |
| 16 | Профілі гнуті сталеві з трапецієвидними гофрами з оцинкованого прокату, Н57-750-0,8 | т | 0,156 |  |  |
| 17 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 56,1 |  |  |
| 18 | Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь емаллю ПФ-1189 | м2 | 56,1 |  |  |
|  | Розділ №3. Огорожа |  |  |  |  |
|  | арк.7 |  |  |  |  |
| 19 | Монтаж опорних конструкцій масою до 0,1 т | т | 1,0735 |  |  |
| 20 | Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та перiодичного профiлю, клас А240С, дiаметр 6 мм | т | 0,0247 |  |  |
| 21 | Сталь кутова 50х50 мм | т | 0,1498 |  |  |
| 22 | Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 45 мм, товщина стінки 4 мм | м | 180,7 |  |  |
| 23 | Листовий гарячекатаний прокат, товщина 8 мм,сталь марки С235 | т | 0,0242 |  |  |
| 24 | Петля навісна гаражна | шт | 4 |  |  |
| 25 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 21 |  |  |
| 26 | Монтаж профільованого настилу | т | 0,0771 |  |  |
| 27 | Профілі гнуті сталеві з трапецієвидними гофрами з оцинкованого прокату, Н57-750-0,8 | т | 0,0802 |  |  |
| 28 | Установлення замків дверних урізних | шт | 1 |  |  |
| 29 | Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами з латуні | шт | 1 |  |  |
| 30 | Облицювання воріт стальних профільованим листом | м2 | 58 |  |  |
| 31 | Сітка рифлена (канільована) 40х40х4 мм | м2 | 58 |  |  |
| 32 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 21 |  |  |
| 33 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 21 |  |  |

| 10. Виконання робіт з капітального ремонту: Благоустрій території. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Умови виконання робіт |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну | м3 | 0,413 |  |  |
| 2 | Розбирання основи щебеневого | м3 | 2,891 |  |  |
| 3 | Улаштування підстильного шару піщаного | м3 | 1,652 |  |  |
| 4 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | м3 | 2,065 |  |  |
| 5 | Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см | м2 | 8,26 |  |  |
| 6 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до норми 18-46-1 до 5 см | м2 | 8,26 |  |  |
| 7 | Холодний асфальт ROCKPHALT | т | 0,989548 |  |  |

Вартість робіт повинна включати в себе усі податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені, витрати на матеріали та інші витрати.

Якщо під час виконання робіт виникне необхідність одержання дозволів, ліцензій, сертифікатів, висновків або інших документів, то Виконавець самостійно несе всі витрати на їх отримання.

Роботи, які становлять предмет закупівлі, будуть надані якісно та відповідатимуть встановленим чинним законодавством України нормам,  характеристикам, правилам тощо.

Головний спеціаліст відділу планування,

економічного розвитку та інвестицій  	                          			Мар’яна ЖІНЧИН