ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних, кількісних та якісних характеристик предмета закупівлі: Послуги з технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх мереж газопостачання (а саме: послуги з повірки приладів обліку газу в закладах загальної середньої освіти  Першотравневської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області) згідно коду CPV за ДК 021:2015 – 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності).

Послуги з технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх мереж газопостачання (а саме: послуги з повірки приладів обліку газу в закладах загальної середньої освіти  Першотравневської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області) згідно коду CPV за ДК 021:2015 – 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів.

Деталізований CPV код (у т.ч. для лотів) та його назва ДК 021:2015 – 50411200-1 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування лічильників газу.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-08-06-010337-a.

Вид процедури закупівлі.

Відкриті торги у порядку визначеному Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 (надалі – Особливості).

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі.

82 800,00 грн. (Вісімдесят дві тисячі вісімсот грн. 00 коп.), з ПДВ.

Очікувану вартість предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення розраховано на підставі наданих комерційних пропозицій, шляхом виведення середньої вартості на підставі Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі». Відповідно до вищезазначеного Наказу Замовник під час визначення очікуваної вартості закупівлі може використати декілька методів її розрахунку, одним з яких є Метод порівняння ринкових цін. Даний метод полягає в ціновому аналізі та зборі актуальної інформації з ринку послуг, направленні запитів комерційних пропозицій до компаній виробників та постачальників відповідних послуг (не менше 3-х письмових запитів цінових пропозицій).

Розмір бюджетного призначення.

Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до потреби у послузі та затвердженого кошторису Виконавчого комітету Першотравневської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області на 2024 рік.

Нормативно-правове регулювання.

Виконавець послуг повинен проводити повірку згідно технічних вимог до відповідних типів приладів, керуючись Законом України «Про метрологію та метрологічну діяльність», «Порядком подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 № 474, Кодексом газорозподільних систем, затвердженим постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494.

Якісні, кількісні та технічні характеристики предмета закупівлі.

Перелік приладів обліку газу в закладах загальної середньої освіти  Першотравневської сільської ради  Нікопольського району Дніпропетровської області, які потребують повірки у 2024 році

| № п\п | Назва закладу | Місце розташування | Лічильник газу | Коректор об’єму газу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Криничуватський ліцей Першотравневської сільської ради | 53244, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Криничувате, вул. Центральна, 8 | промисловий РГК G100 №5526 | - |
|  | Південна гімназія Чкаловського опорного ліцею Першотравневської сільської ради | 53265, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Південне, вул. Центральна, 12 | промисловий Delta G100 №3404056962 | Флоутек ТМ-2-3-4 №5-2463 |
|  | Павлопільська гімназія Першотравневської сільської ради | 53250, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Павлопілля, вул. Українська, 29 | промисловий GMS G16 № 091349 | - |
|  | ВСЬОГО |  | 3 | 1 |

Всі витрати пов`язані з доставкою приладів для надання послуги і повірка приладів обліку газу здійснюється за рахунок Виконавця послуг.

Місце та обсяг надання послуг:

- 53244, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Криничувате, вул. Центральна, 8 – 1 послуга;

- 53265, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Південне, вул. Центральна, 12 – 2 послуги;

- 53250, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Павлопілля, вул. Українська, 29 – 1 послуга.

Орієнтовний перелік послуг для проведення повірки лічильників та коректорів  газу:

- демонтаж/ монтаж приладів обліку газу – 4 шт.;

- видалення пилу, іржі, вологи та інших агресивних утворень із внутрішньої поверхні приладів обліку  газу – 4 шт.;

- перевірка працездатності механізму лічильника, герконів та НЧ (ВЧ) виходів відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014 № 1314- VII та відповідно до вимог чинного законодавства України та нормативної документації на даний вид послуг - 3 шт.;

- заміна елементів живлення коректорів  – 1 шт.;

- перевірка відповідності метрологічних характеристик лічильника газу паспортним даним – 4 шт.;

- юстування лічильників газу – 3 шт.;

- виконання повірки лічильників та коректорів обліку газу з наданням протоколу повірки та свідоцтва - 4 шт.;

- налагоджування зв’язку з апаратурою передачі даних - 2 шт.;

- корегування програмного забезпечення – 2 шт.;

- перевірка програмування сервісу збору інформації - 2 шт.;

- перевірка системи обліку газу в робочих умовах - 3 шт.

Термін виконання послуг: до 30.09.2024 р.

При формуванні ціни Виконавець повинен врахувати усі витрати на надання послуг, в тому числі податки і збори, у тому числі, що сплачуються або мають бути сплачені відповідно до положень Податкового кодексу України, які можуть бути ним понесені у ході виконання договору.

Виконавець повинен надати  діючий Дозвіл Держпраці України на право виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме:

- газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних та/або пожежонебезпечних зонах;

- монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування устатковання підвищеної небезпеки систем газопостачання природним газом суб’єктів господарювання, а також газовикористовуючого обладнання потужністю понад 0,1 МВт.

Для ознайомлення з об’єктом та переліком послуг, що плануються для виконання, Виконавець повинен надати двосторонній акт обстеження.

Головний спеціаліст відділу планування,

економічного розвитку та інвестицій 		                          		Мар’яна ЖІНЧИН