ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних, кількісних та якісних характеристик предмета закупівлі: Послуги з поточного ремонту обладнання газових котелень (а саме: послуги з поточного ремонту газових котлів в закладах освіти  Першотравневської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області) згідно коду CPV за ДК 021:2015 – 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності).

Послуги з поточного ремонту обладнання газових котелень (а саме: послуги з поточного ремонту газових котлів в закладах освіти  Першотравневської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області) згідно коду CPV за ДК 021:2015 – 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки.

Деталізований CPV код (у т.ч. для лотів) та його назва ДК 021:2015 – 50531100-7 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування котлів.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-08-06-010418-a.

Вид процедури закупівлі.

Відкриті торги у порядку визначеному Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 (надалі – Особливості).

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі.

329 866,00 грн. (Триста двадцять дев’ять тисяч вісімсот шістдесят шість грн. 00 коп.), з ПДВ.

Очікувану вартість предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення розраховано на підставі наданих комерційних пропозицій, шляхом виведення середньої вартості на підставі Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі». Відповідно до вищезазначеного Наказу Замовник під час визначення очікуваної вартості закупівлі може використати декілька методів її розрахунку, одним з яких є Метод порівняння ринкових цін. Даний метод полягає в ціновому аналізі та зборі актуальної інформації з ринку послуг, направленні запитів комерційних пропозицій до компаній виробників та постачальників відповідних послуг (не менше 3-х письмових запитів цінових пропозицій).

Розмір бюджетного призначення.

Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до потреби у послузі та затвердженого кошторису Виконавчого комітету Першотравневської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області на 2024 рік.

Нормативно-правове регулювання.

Виконавець повинен надати Замовнику послуги, якість яких відповідає порядку та умовам встановленим чинним законодавством до даного виду послуг, порядку та вимогам визначеним інструкцією з експлуатації газових котлів, діючому законодавству України, зокрема Правилами безпеки систем газопостачання, затвердженими наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015р. №285.

Якісні, кількісні та технічні характеристики предмета закупівлі.

| № з/п | Місце надання послуг | Назва обладнання | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лошкарівський ліцей Першотравневської сільської ради, за адресою: 53240, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Лошкарівка, вул. Центральна, 14 | Котел Факел Г | 1 |
| 2 | Павлопільська гімназія Першотравневської сільської ради, за адресою: 53250, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Павлопілля, вул. Українська, 29 | Котел КГБ-100 | 2 |
| 3 | Веселівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Теремок» Першотравневської сільської ради, за адресою: 53245, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Веселе, вул. Миру, 4 | Котел БГВ-50 | 1 |

Всі витрати пов'язані з доставкою інструменту, устаткування, необхідного для надання послуг, та фахівців здійснюється за рахунок Виконавця послуг.

Місце та обсяг надання послуг:

-	53240, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Лошкарівка, вул. Центральна, 14 – 1 послуга;

-	53250, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Павлопілля, вул. Українська, 29 – 2 послуги;

-	53245, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Веселе, вул. Миру, 4 – 1 послуга.

Орієнтовний перелік послуг:

1) Ремонт та налагодження  автоматики безпеки котла Факел Г – 1 шт.:

- демонтаж газових клапанів,  клапанів запальника та термоперетворювачів, блока автоматики безпеки котла;

- підбір та комплектація обладнання;

- монтаж газових  клапанів,  клапанів запальника та термоперетворювачів, блока автоматики безпеки котла;

- комутація кабельних трас;

- випробування системи автоматики котла;

- налагодження автоматики безпеки котла;

- випробування системи в цілому.

2) Ремонт та налагодження  автоматики безпеки котла КГБ-100 – 2 шт.:

- демонтаж  пальників, блоків автоматики горіння, термоперетворювачів;

- ремонт пальників;

- ремонт блоків автоматики;

- монтаж пальників, блоків автоматики горіння, термоперетворювачів;

- налагодження автоматики котла;

- випробування системи в цілому.

3) Ремонт котла БГВ-50 – 1 шт.:

- демонтаж  пальників, теплообмінників, блоків автоматики горіння, термоперетворювачів;

- ремонт пальників;

- ремонт теплообмінників;

- ремонт блоків автоматики;

- монтаж пальників, теплообмінників, блоків автоматики горіння, термоперетворювачів;

- гідростатичне випробування котла;

- випробування системи в цілому.

Термін виконання послуг: до 30.09.2024 р.

При формуванні ціни Виконавець повинен врахувати усі витрати на надання послуг, в тому числі податки і збори, у тому числі, що сплачуються або мають бути сплачені відповідно до положень Податкового кодексу України, які можуть бути ним понесені у ході виконання договору.

Виконавець має надати  діючий Дозвіл Держпраці України на право виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме:

- газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних та/або пожежонебезпечних зонах;

- монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування устатковання підвищеної небезпеки:

- обладнання, що працюють під тиском, які зазначені:

1) у Технічному регламенті обладнання, що працює під тиском, затвердженому постановою КМ України від 10.01.2019 р.№27;

2) у пункті 2 Технічного регламенту простих посудин високого тиску, затвердженого постановою КМ України від 28.12.2016 №1025;

- систем газопостачання природним газом суб’єктів господарювання, а також газовикористовуючого обладнання потужністю понад 0,1 МВт.

Для ознайомлення з об’єктом та переліком послуг, що плануються для виконання, Виконавець повинен надати двосторонній акт обстеження.

Головний спеціаліст відділу планування,

економічного розвитку та інвестицій 		                          		Мар’яна ЖІНЧИН