ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних, кількісних та якісних характеристик предмета закупівлі: «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту Криничуватського ліцею Першотравневської сільської ради за адресою: вул. Центральна, 8, с. Криничувате, Нікопольський район, Дніпропетровська область». (ДК 021:2015 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи), розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту Криничуватського ліцею Першотравневської сільської ради за адресою: вул. Центральна, 8, с. Криничувате, Нікопольський район, Дніпропетровська область». (ДК 021:2015 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи).

Деталізований CPV код (у т.ч. для лотів) та його назва ДК 021:2015 – 45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-08-20-010945-a.

Вид процедури закупівлі: відкриті торги у порядку визначеному Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 (надалі – Особливості).

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

11 521 210,20 грн. (Одинадцять мільйонів п’ятсот двадцять одна тисяча двісті десять гривень 20 коп.), з ПДВ.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено робочим проектом «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту Криничуватського ліцею Першотравневської сільської ради за адресою: вул. Центральна, 8, с. Криничувате, Нікопольський район, Дніпропетровська область». (ДК 021:2015 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи). Експертиза щодо розгляду проектної документації на будівництво проведена ТОВ «ДН-Консалтинг». Експертний звіт № 05-97-24 від 24 червня 2024 року.

Розмір бюджетного призначення: 11 521 210,20 грн. (Одинадцять мільйонів п’ятсот двадцять одна тисяча двісті десять гривень 20 коп.), з ПДВ.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Кількість робіт: 1 робота.

Місце, де повинні бути виконані роботи: 53244, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Криничувате, вул. Центральна, 8.

Строк, протягом якого повинні бути виконані роботи: до 31 грудня 2024 року.

Виконавець повинен надати розрахунок (договірну ціну та пояснювальну записку до неї); локальний кошторис; підсумкову відомість ресурсів; розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису; розрахунок витрат на перевезення робітників, на відрядження робітників, на перебазування підрядної організації та інші (у разі врахування у договірній ціні); розрахунок прибутку та адміністративних витрат виготовлений у програмному комплексі АВК або сумісному з АВК програмному комплекс. Дані документи повинні бути розроблені на підставі діючих нормативних документів. Також Виконавець повинен надати Ліцензію на використання ПК АВК у власному виробництві, без права передачі третім особам.

Технічні характеристики предмету закупівлі «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту Криничуватського ліцею Першотравневської сільської ради за адресою: вул. Центральна, 8, с. Криничувате, Нікопольський район, Дніпропетровська область». (ДК 021:2015 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи) зазначені нижче:

| - Виконання робіт з капітального ремонту: Підготовка території будівництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. |  |  |  |  |  | Найменування робіт і витрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Одиниця виміру |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість |  |  |  |  |  |  |  |  | Примітка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Підготовка території будівництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | Розбирання цементнобетонних покриттів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | Розбирання щебеневих покриттів та основ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | Перевезення сміття до 30 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Земляні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | Перевезення ґрунту до 30 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 30 см /до 6 проходів/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Виконання робіт з капітального ремонту: Архітектурні рішення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. |  |  |  |  | Найменування робіт і витрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Одиниця виміру |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість |  |  |  |  |  |  |  | Примітка |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Розділ №1. Демонтажні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Демонтаж металевих дверних коробок і дверних полотен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | Знімання дверних полотен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | Розбирання цегляних перегородок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | Розбирання монолітних бетонного порогу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | Розбирання цементних покриттів підлог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 388,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | Перевезення ґрунту до 30 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,925 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | Робота на відвалі, група ґрунту 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | Демонтаж бетонних сходів в підвал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | Розбирання цегляних фундаментів без очищення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Демонтаж навісу над cходами в підвал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | Брухт металевий (зворотнi матерiали) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  | Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  | (Демонтаж) Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  | Брухт металевий (зворотнi матерiали) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли (від розбирання) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  | Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  | Демонтаж віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,9071 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли (від розбирання) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  | Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,735 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  | Перевезення сміття до 30 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,735 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Розділ №2. Ремонтні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Д1, Д3 ____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  | Контактна суміш Siltek R-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  | Ремонтна середньозерниста суміш Siltek R-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  | 1326 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  | Протравлення нейтралізуючим розчином |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  | Ґрунтівка глибокопроникаюча зміцнююча Siltek E-110 Profi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | л |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Д2 ____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  | Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  | Контактна суміш Siltek R-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  | Ремонтна дрібнозерниста суміш Siltek R-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  | Протравлення нейтралізуючим розчином |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  | Ґрунтівка глибокопроникаюча зміцнююча Siltek E-110 Profi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | л |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Д4, Д5, Д6 ____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  | Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Д7 ____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  | Контактна суміш Siltek R-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  | Ремонтна середньозерниста суміш Siltek R-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  | Протравлення нейтралізуючим розчином |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  | Ґрунтівка глибокопроникаюча зміцнююча Siltek E-110 Profi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | л |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Д8 ____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  | Контактна суміш Siltek R-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  | Ремонтна середньозерниста суміш Siltek R-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  | Протравлення нейтралізуючим розчином |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  | Ґрунтівка глибокопроникаюча зміцнююча Siltek E-110 Profi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | л |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Д9, Д10 ____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  | Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  | Контактна суміш Siltek R-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  | Ремонтна дрібнозерниста суміш Siltek R-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  | Протравлення нейтралізуючим розчином |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  | Ґрунтівка глибокопроникаюча зміцнююча Siltek E-110 Profi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | л |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Д15 ____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  |  | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  |  | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  | Контактна суміш Siltek R-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  |  |  | Ремонтна середньозерниста суміш Siltek R-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Розділ №3. Підіймальна платформа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  |  |  | Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю 500 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Розділ №4. Навіс Н1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  |  |  | Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  |  | Профільований лист Н-35-1000-0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  |  |  | Фасонні елементи з полімерним покриттям 0,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  |  |  | Поліуретановий герметик Teknopoliderz 1K 600 мл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  |  |  |  | Самонарізаючі шурупи 5,5х35 з EPDM шайбою по металу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  |  |  | Самонарізаючі шурупи 4,8х19 з EPDM шайбою по металу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Розділ №5. Огородження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Огородження з нержавіючої сталі ____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  |  |  | Установлення металевих огорож без поручня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  | Огорожа з подвійним поручнем та 1ригелем висотою 900мм.Поручень діаметром 50 мм на висоті 700, 900мм;ригель діаметром 16 мм на висоті 400 мм. Кріпленняверхнє бічне. Стійка діаметром 38 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Поручень П1 ____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  |  |  | Установлення металевих огорож без поручня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  |  |  | Металоконструкції індивідуальні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0795 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  |  |  | Анкер HSA M12x100 20/5/- Hilti 2004155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  |  |  | Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  |  |  | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  |  |  | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  |  |  | Світлонакопичувальна фарба Noxton For Metal Light для металевих поверхонь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | л |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Розділ №6. Перегородки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  |  |  | Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  |  |  | Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,335506 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 738 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  |  |  |  | Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 6 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  |  |  |  | Сталеві кріпильні елементи з швелерів та кутиків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,10274 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  |  |  |  | Анкер HPS-1 6/5х30 Hilti 260349 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  |  |  |  | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | балон |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  |  |  |  | Сітка зварна армуюча 4ВрІ 50х50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  |  |  |  | Перемички з/б марки 2ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  |  |  |  | Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  |  |  |  | Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  |  |  | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000414 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,001748 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Розділ №7. Стiни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  |  |  |  | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  |  |  |  | Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,7523 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  |  |  |  | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 2970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  |  |  |  | Армування кладки стін та інших конструкцій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  |  |  |  | Сітка зварна армуюча 4ВрІ 50х50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  |  |  |  | Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 6 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  |  |  |  | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  |  |  |  | Сталеві кріпильні елементи з швелерів та кутиків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  |  |  |  | Анкер HPS-1 6/5х30 Hilti 260349 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  | Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  |  |  |  | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000081 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  |  |  |  | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000342 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Розділ №8. Підлоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип 1 ____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  |  |  |  | Ущільнення ґрунту щебенем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  |  |  |  | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  |  |  |  | Армування стяжки дротяною сіткою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  |  |  |  | Сітка зварна армуюча 4ВрІ 100х100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  |  |  |  | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею до 20 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  |  |  |  | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 77,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  |  |  |  | Улаштування шару обмазувальної гідроізоляції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  |  |  |  | Ґрунтовка Siltek Universal E-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | л |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  |  |  |  | Суміш для гідроізоляції Siltek V-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  | 142,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  |  |  |  | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  |  |  |  | Ґрунтовка Siltek Universal E-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | л |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 |  |  |  |  | Клей для плитки Грес Siltek T-803 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  | 206,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  |  |  |  | Плитка для підлоги InterCerama Грес HARDEN темно- сірий, 6060 18 072 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,334 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  |  |  |  | Еластична суміш для заповнення швів Siltek Fuga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,8702 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 |  |  |  |  | Хрестики для керамічної плитки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 134,408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  |  |  |  | Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  |  |  |  | Ґрунтовка Siltek Universal E-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | л |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  |  |  | Клей для плитки Грес Siltek T-803 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 |  |  |  |  | Плитка для підлоги InterCerama Грес HARDEN темно- сірий, 6060 18 072 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 |  |  |  |  | Полімерцементна шпаклівка Ceresit СD 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,328 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 |  |  |  |  | Еластична суміш для заповнення швів Siltek Fuga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,824 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип 2 ____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 |  |  |  |  | Ущільнення ґрунту щебенем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  |  |  |  | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 |  |  |  |  | Армування стяжки дротяною сіткою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 |  |  |  |  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 10 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,389959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 |  |  |  |  | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 |  |  |  |  | На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до 95 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 |  |  |  |  | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 |  |  |  |  | Грунтування бетонних поверхонь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 |  |  |  |  | Фарбування горизонтальных бетонних поверхонь декоративно-захисною акриловою фарбою за три рази |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 |  |  |  |  | Фарба для бетонних поверхонь Siltek Beton Pro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | л |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 |  |  |  |  | Ґрунтовка Siltek Universal E-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | л |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип 3 ____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 |  |  |  |  | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 |  |  |  |  | Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit СМ 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 |  |  |  |  | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | л |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 |  |  |  |  | Плитка для підлоги InterCerama Грес HARDEN темно- сірий, 6060 18 072 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 |  |  |  |  | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,576 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Додаткова гідроізоляція ____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 |  |  |  |  | Улаштування шару обмазувальної гідроізоляції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 |  |  |  |  | Ґрунтовка Siltek Universal E-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | л |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 |  |  |  |  | Суміш для гідроізоляції Siltek V-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 |  |  |  |  | Улаштування вертикальної гідроізоляції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 |  |  |  |  | Ґрунтовка Siltek Universal E-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | л |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 |  |  |  |  | Суміш для гідроізоляції Siltek V-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Розділ №9. Дверi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дверні блоки зовнішні металеві ____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 |  |  |  |  | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 |  |  |  |  | Дверні блоки зовнішні металеві з порошковим фарбуванням, утеплені, зпорогом не більш 20 мм, з ущільненням в притулах, замок-ключ барашек, ручки нажимні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 |  |  |  |  | Установлення замків дверних накладних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 |  |  |  |  | Доводчик дверний Geze TS 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дверні блоки захисні, герметичні, металеві ____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  |  |  |  | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 |  |  |  |  | Дверні блоки захисні, герметичні, металеві |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дверні блоки внутрішні металеві протипожежні ____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 |  |  |  |  | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 |  |  |  |  | Дверні блоки внутрішні протипожежні (ЕІ 60), глухі, з ущільненням в притулах, з замком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 |  |  |  |  | Установлення замків дверних накладних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 |  |  |  |  | Доводчик дверний Geze TS 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дверні блоки внутрішні, металопластикові, глухі ____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 |  |  |  |  | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,655 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 |  |  |  |  | Анкер рамний віконний 10х152 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 |  |  |  |  | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | балон |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 |  |  |  |  | Дверні блоки внутрішні, металопластикові, глухі, без порога, з ущільненням в притулах, замок-ключ барашек, ручки нажимні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,655 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дверні блоки внутрішні металеві ____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 |  |  |  |  | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 |  |  |  |  | Дверні блоки внутрішні металеві, порошковим фабруванням,глухі, з ущільненням в притулах, з замком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 |  |  |  |  | Установлення замків дверних накладних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 |  |  |  |  | Доводчик дверний Geze TS 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дверний блок герметичний утеплений (для форкамери) ____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 |  |  |  |  | Установлення дверей герметичних утеплених розміром 1250х500 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 |  |  |  |  | Двері сталеві для вентиляційних камер утеплені, розмір 1250х500 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Розділ №10. Вiкна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 |  |  |  |  | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 |  |  |  |  | Віконні блоки металопластикові з ПВХ профілю, із заповненням 3-х камерним склопакетом (4 скла) енергозберігаюч.склом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 |  |  |  |  | Анкер рамний віконний 10х92 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 |  |  |  |  | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | балон |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 |  |  |  |  | Герметик Ceresit акриловий 280 мл бiлий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 |  |  |  |  | Монтажна стрічка ізоляційна внутрішня (пароізоляція) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 |  |  |  |  | Монтажна стрічка ізоляційна зовнішня (гідроізоляція) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 |  |  |  |  | Москітна сітка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0595 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 |  |  |  |  | Установлення віконних зливів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 |  |  |  |  | Саморіз по металу з прес-шайбою 4,2 х 13 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 |  |  |  |  | Вилив з оцинк. сталі з полімірним покриттям 230 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 |  |  |  |  | Установлення пластикових підвіконних дошок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 |  |  |  |  | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | балон |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 |  |  |  |  | Дошки пiдвiконнi пластикові 500мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,9278 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Розділ №11. Сантехнічні перегородки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 |  |  |  |  | Монтаж перегородок звукоізоляційних з алюмінієвих сплавів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 |  |  |  |  | Перегородка для санвузла h=1,6 м, з алюмінієвого профілю з заповнення пластиком HPL 10 мм з регульованими опорами із нержавіючої сталі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Розділ №12. Опорядження внутрiшнє |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Стеля ____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 |  |  |  |  | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 |  |  |  |  | Ґрунтовка Siltek Universal E-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | л |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 |  |  |  |  | Шовковиста латексна фарба преміум класу Siltek Interior Prestige 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | л |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 |  |  |  |  | Оксамитовоматова латексна фарба Siltek Interior Prestige 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | л |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Стіни ____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 |  |  |  |  | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 635,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 |  |  |  |  | Ґрунтовка Siltek Universal E-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | л |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 |  |  |  |  | Siltek PМ-11 Штукатурка цементна стартова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  | 11915,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 |  |  |  |  | Улаштування вертикальної гідроізоляції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 194 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 |  |  |  |  | Ґрунтовка Siltek Universal E-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | л |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 |  |  |  |  | Проникаюча гідроізоляція Siltek VP-35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  | 776 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 |  |  |  |  | Безпіщане накриття стін |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 713,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 |  |  |  |  | Ґрунтовка Siltek Universal E-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | л |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 |  |  |  |  | Шпаклівка цементна стартова Siltek S-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  | 1997,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 |  |  |  |  | Безпіщане накриття стін (2 слой) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 713,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 |  |  |  |  | Шпаклівка цементна фінішна Siltek S-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  | 784,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 |  |  |  |  | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 713,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 |  |  |  |  | Ґрунтовка Siltek Universal E-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | л |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 |  |  |  |  | Оксамитовоматова латексна фарба Siltek Interior Prestige 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | л |  |  |  |  |  |  |  |  | 128,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  |  |  | Ґрунтовка Siltek Universal E-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | л |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 |  |  |  |  | Siltek PМ-11 Штукатурка цементна стартова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  | 1470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 |  |  |  |  | Улаштування вертикальної гідроізоляції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  |  |  | Ґрунтовка Siltek Universal E-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | л |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 |  |  |  |  | Проникаюча гідроізоляція Siltek VP-35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  | 392 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 |  |  |  |  | Безпіщане накриття стін |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 |  |  |  |  | Ґрунтовка Siltek Universal E-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | л |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  |  |  | Шпаклівка цементна стартова Siltek S-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  | 274,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 |  |  |  |  | Безпіщане накриття стін (2 слой) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  |  |  | Шпаклівка цементна фінішна Siltek S-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 |  |  |  |  | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 |  |  |  |  | Ґрунтовка Siltek Universal E-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | л |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  |  |  | Шовковиста латексна фарба преміум класу Siltek Interior Prestige 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | л |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Оздоблення укосів вікна ____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 |  |  |  |  | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 |  |  |  |  | Клей для гіпсокартону Knauf Perlfix |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 |  |  |  |  | Будівельні плити ГКП 12,5 мм 1250x2500 ПЛУК KNAUF 00002885 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,835 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 |  |  |  |  | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 |  |  |  |  | Безпіщане накриття стін |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 |  |  |  |  | Ґрунтовка Siltek Universal E-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | л |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 |  |  |  |  | Шпаклівка цементна стартова Siltek S-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  |  |  | Безпіщане накриття стін (2 слой) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 |  |  |  |  | Шпаклівка цементна фінішна Siltek S-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 |  |  |  |  | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 |  |  |  |  | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | л |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 |  |  |  |  | Інтер'єрна акрилова фарба (ПРЕМІУМ) Ceresit CT 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | л |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Виконання робіт з капітального ремонту: Заходи забеспечення доступності осіб з інвалідністю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. |  |  |  |  | Найменування робіт і витрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Одиниця виміру |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість |  |  |  |  |  |  |  |  | Примітка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Елементи для МГН __________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Установлення вказівника на стіні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | Таблички для кабінетів зі шрифтом Брайля №1193 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | Вивіска фасадна з шрифтом Брайля №1184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | Табличка Місце для укриття №1695 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | Накладка на сходинки з ПВХ з гумовими світловідбивними вставками DOLLKEN TKNG A65 profiles SCHWARZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | Улаштування покриття з плиток полівінілхлоридних площею покриття до 10 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | Тактильний показчик "Увага! Перешкода!", плитка поліуретонова самоклейна жовта 40х400х3 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням швів піском |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | Плита з конусоподібними рифами, 500х500 мм (бетонна) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | Установлення вказівника на стіні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | Інформаційний стікер на поручні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | Інформаційний стікер для дверних ручок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Елементи санвузла для МГН __________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | Установлення поличок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | Дзеркало поворотне 500х700мм, VIDA MED, з комплектом тримачей код: ZK-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  | Поручень стаціонарний із кріпленням у стіну для МГН УП2-700/32 InoxMetal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  | Поручень відкидний для для МГН ОП1-700/32 InoxMetal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  | Поручень для раковини настінний посилений для МГН ПР1-550/32 InoxMetal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  | Вішак на 2 гачки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | Поручень з поличкою і утримувачем для душу, білий/хром Comfort Hansgrohe 26328400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  | Сидіння для душа відкидне, пластикове 43х40х39,5 ТМ "Sanpreis" (Туреччина) код: 100005926 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  | Вішалка для душової штори "LEHNEN EVOLUTION" KOLO код L33101001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  | Штора "LEHNEN EVOLUTION" KOLO код L33313000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  | Диспенсер туалетного паперу MJ.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  | Установлення поличок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  | Поличка для банного приладдя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  | Установлення дзвоників електричних з кнопкою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к-т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  | Тактильно-сенсорна кнопка виклику допомоги персоналу з табличкою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  | Антивандальна кнопка виклику персоналу з вібрацією і шнурком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  | Приймач сигналів системи виклику допомоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  | Установлення сушарок для рук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  | Електросушарка для рук, 071-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  | Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  | Універсальний дозатор рідкого мила S.5 (0,5л) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  | Установлення змішувачів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  | Гігієнічний душ Grohe Tempesta-F Trigger Spray 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Виконання робіт з капітального ремонту: Конструкції бетонні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. |  |  | Найменування робіт і витрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Одиниця виміру |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість |  |  |  |  |  |  |  |  | Примітка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отвір Пр-1 __________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Посилення цегляних стін металевими тяжами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,001558 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Металоконструкції індивідуальні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0801 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | DIN975 Стрижень М16 10.9 1м БП METALVIS 5Z0005Z1610916G000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | DIN934 Гайка М16 6 БП METALVIS 600000000601600000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Посилення цегляних стін металевим каркасом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Прокат сталевий кутовий 75х6 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0617 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Прокат сталевий кутовий, 125х8 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0259 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Сталь листова, товщина 6 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0072 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Сталь листова, товщина 8 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,001786 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,550248 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отвір Пр-2 __________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Посилення цегляних стін металевими тяжами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0887 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000342 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,001444 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Металоконструкції індивідуальні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0811 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | DIN975 Стрижень М16 10.9 1м БП METALVIS 5Z0005Z1610916G000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | DIN934 Гайка М16 6 БП METALVIS 600000000601600000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Посилення цегляних стін металевим каркасом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Прокат сталевий кутовий 75х6 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0632 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Прокат сталевий кутовий, 125х8 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Сталь листова, товщина 6 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Сталь листова, товщина 8 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000468 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,001976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,931798 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отвір Пр-3 __________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | Посилення цегляних стін металевими тяжами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0934 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000378 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,001596 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | Металоконструкції індивідуальні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0801 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | DIN975 Стрижень М16 10.9 1м БП METALVIS 5Z0005Z1610916G000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | DIN934 Гайка М16 6 БП METALVIS 600000000601600000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | Посилення цегляних стін металевим каркасом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1257 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | Прокат сталевий кутовий 75х6 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0626 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | Прокат сталевий кутовий, 125х8 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | Сталь листова, товщина 6 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | Сталь листова, товщина 8 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000513 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,002166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,34992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отвір Пр.ОВ-1 __________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | Посилення цегляних стін металевими тяжами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000468 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,001976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | Металоконструкції індивідуальні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1068 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | DIN975 Стрижень М16 10.9 1м БП METALVIS 5Z0005Z1610916G000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | DIN934 Гайка М16 6 БП METALVIS 600000000601600000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1368 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отвір Пр.ОВ-2 __________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | Посилення цегляних стін металевими тяжами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0667 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  | Металоконструкції індивідуальні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0637 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  | DIN975 Стрижень М16 10.9 1м БП METALVIS 5Z0005Z1610916G000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  | DIN934 Гайка М16 6 БП METALVIS 600000000601600000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отвір Пр.ОВ-3 __________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  | Посилення цегляних стін металевими тяжами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  | Металоконструкції індивідуальні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  | DIN975 Стрижень М16 10.9 1м БП METALVIS 5Z0005Z1610916G000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  | DIN934 Гайка М16 6 БП METALVIS 600000000601600000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0456 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отвір Пр.ОВ-4 __________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  |  | Посилення цегляних стін металевими тяжами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,053 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000912 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  | Металоконструкції індивідуальні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0488 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  | DIN975 Стрижень М16 10.9 1м БП METALVIS 5Z0005Z1610916G000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  | DIN934 Гайка М16 6 БП METALVIS 600000000601600000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0532 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отвір Пр.ОВ-5 __________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  | Посилення цегляних стін металевим каркасом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  | Прокат сталевий кутовий, 50х50х6 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000456 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0285 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отвір Пр.ОВ-6 __________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  | Посилення цегляних стін металевими тяжами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0614 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  |  | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  |  | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,001064 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  |  | Металоконструкції індивідуальні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0581 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  |  | DIN975 Стрижень М16 10.9 1м БП METALVIS 5Z0005Z1610916G000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  |  | DIN934 Гайка М16 6 БП METALVIS 600000000601600000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отвір Пр.ВК-1 __________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  |  | Посилення цегляних стін металевим каркасом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  |  | Прокат сталевий кутовий, 50х50х6 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  |  | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000081 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000342 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  |  | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приямок П-1 __________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  |  | Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  |  | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  |  | Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін до 150 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 5-10мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  |  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 8 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03512 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  |  | Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 6 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00053 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  |  | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01092 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  |  | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кришка на приямок К1 __________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  |  | Монтаж металевих щитів перекриття каналів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  | Металоконструкції індивідуальні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  |  | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  |  | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  |  | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сходи Сх-1 __________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  |  | Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  |  | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  |  | Перевезення ґрунту до 30 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  |  | Робота на відвалі, група ґрунту 2-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  |  | Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  |  | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  |  | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  |  | Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В25 [М350], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  |  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 10 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,89026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  |  | Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 6 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03813 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 |  |  | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  |  | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Навіс Нв-1 __________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  |  | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 |  |  | Металоконструкції індивідуальні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  |  | Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  |  | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,001701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,007182 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Посилення плит перекриття __________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 |  |  | Підсилення перекриття зверху залізобетоном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 |  |  | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,6998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 |  |  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 8 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7776 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 |  |  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 25 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,57927 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Посилення опорних зон плит перекриття __________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  |  | Посилення цегляних стін металевими тяжами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,9204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 |  |  | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,007776 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 |  |  | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,032832 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 |  |  | Металоконструкції індивідуальні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8741 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 |  |  | DIN975 Стрижень М16 10.9 1м БП METALVIS 5Z0005Z1610916G000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 |  |  | DIN934 Гайка М16 6 БП METALVIS 600000000601600000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 398 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Виконання робіт з капітального ремонту: Водопровід та каналізація |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. |  |  | Найменування робіт і витрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Одиниця виміру |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість |  |  |  |  |  |  |  |  | Примітка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Розділ №1. Водопровод госп-питний В1, В1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Установлення баків розширювальних місткістю від 1 м3 до 1,5 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бак |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Поліетиленовий бак ємністю 1000л., BK-1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Установлення насосів (насосних станцій) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | насос |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Установка підвищення тиску для побутового призначення G=6,5 м3/год, тиск 20 м.в.ст., Wilo-Isar BOOST5-E-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Кран кульовий муфтовий Ду 32, PN 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Кран кульовий муфтовий Ду 25, PN 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Кран кульовий муфтовий Ду 20, PN 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Кран кульовий муфтовий Ду 15, PN 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Зворотний клапан муфтовий, 11/4" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Клапан поплавковий Farg для ємностей 1 " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Кран кутовий Ру-1,6МПа 1/2" - 3/4" для унітазу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Гнучке підведення до унітазу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Труба S3,2 / PN16 / SDR 7,4 32х4,4 WAVIN Ekoplastik STR032P16X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Труба S3,2 / PN16 / SDR 7,4 25х3,5 WAVIN Ekoplastik STR025P16X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Труба S3,2 / PN16 / SDR 7,4 20х2,8 WAVIN Ekoplastik STR020P16X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | Iзоляцiя для труб Thermaflex FRZ Е-35 товщиною 9 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | Iзоляцiя для труб Thermaflex FRZ Е-28 товщиною 9 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Iзоляцiя для труб Thermaflex FRZ Е-22 товщиною 9 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | Клей Thermaflex 474 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | л |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | Монтажна стрічка ПВХ армується. сіра Thermaflex |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | Шафа настінна, розмір до 640х840 мм (Шафа пожежна) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | Установлення пожежних кранів діаметром до 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | Кран-комплект пожежний HW-19N-15 Ду19 у складі: шафа навісна (b x h x t) 550x590x170 мм, котушка для напівжорсткого рукава, вентиль пожежний кутовий бронзовий Ду19, головка сполучна рукавна Ду19, рукав пожежний напівжорсткий, Ду19 довжиною 15 м, ствол перекривний DN-19/D7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Розділ №2. Гаряче водопостачання Т3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | Кран кульовий муфтовий Ду 15, PN 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | Монтаж водонагрівника електричного проточного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | Водонагрiвач (бойлер) настiнний електричний ем. 80,0л 2,0кВт 220В Thermex Nova 80 V з запобіжним клапаном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | Водонагрiвач (бойлер) настiнний електричний ем. 50,0л 2,0кВт 220В Thermex Nova 50 V з запобіжним клапаном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | Водонагрiвач (бойлер) настiнний електричний ем. 15,0л 1,5кВт 220В Thermex H 15 U (PRO) з запобіжним клапаном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | Змішувач одноважільний для умивальника M-Size Eurosmart Grohe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | Змішувач одноважільний безпечний для умивальника інвалідів Euroeco Special Grohe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | Установлення змішувачів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | Змішувач для гігієнічного душу вбудований (з лійкою) (LL1775). ZERIX LR5398-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | Душовий комплект для інвалідів - душова трубка з сіткою на гибкому шлангі. Globus Lux ALPEN SUS-SH-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | Змішувач настіний з нижним розливом для піддона. DOMINO DWB-H361 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | Монтаж електрорушника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | Сушка для рушників електрична 710x535 мм Теплий Світ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | Установлення поливальних кранів діаметром 15 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | Труба - STABI PLUS S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 20х2,8 WAVIN Ekoplastik STRS020RCT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  | Iзоляцiя для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | Клей Thermaflex 474 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | л |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,355 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  | Монтажна стрічка ПВХ армується. сіра Thermaflex |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,535 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Розділ №3. Побутова каналізація К1, К1н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к-т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  | Умивальник керамiчний PRESIDENT 45 Сersanit з бутилочним пластмасовим сифоном та з напівп’єдесталом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  | Умивальник керамiчний 60см Etiuda 65 Сersanit з бутилочним пластмасовим сифоном та з напівп’єдесталом для iнвалiдiв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к-т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  | Унiтаз керамiчний з косим випуском, змивним бачком 6л, сидіння з кришкою EKO 23 Сersanit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  | Унiтаз для iнвалiдiв компакт з горизонтальним випуском з мiсцями крiплення поручнiв, сидiння з кришкою для iнвалiдiв ETIUDA 593 Сersanit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  | Установлення піддонів душових чавунних і стальних мілких |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  | Душовий пiддон стальний р.700х700х110 з сифоном для душового пiддону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  | Установлення трапів діаметром 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к-т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  |  | Трап з решiткою iз нержавiючоi сталi, косим випуском 50, сифоном PRIMUS HL90Pr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  | Клапан впуску повiтря Д=100 HL900N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | насос |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  | Насосна установка водовідведення DrainLift SANI-S.11M 1 N=1,lKBm, 230В WIL0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  | Запірний клапан Wilo DN80 PN10 GG25 KPL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | насос |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  | Діафрагмений насос Wilo KGH. 3-WEGE IG.11/2" T- BOHRG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  | Вентилі, клапани чавунні муфтові на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  | Триходовий кран KGH. 3-WEGE IG.11/2" T-BOHRG. HANDGR. DN40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  | Клапан запірний Rp/Rp 1 1/2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  | Кульовий зворотний клапан Rp/Rp 1 1/2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т (насосна установка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | насос |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  | Каналізаційна насосна установка Wilo HiDrainlift 3-24 N=0,37кВт, 230В, Q=3,60м3/год, H=5,00м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  |  | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  |  | Труба полiпропiленова каналiзацiйна 110 Ostendorf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  |  | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  |  | Труба полiпропiленова каналiзацiйна 50 Ostendorf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  |  | Прокладання трубопроводів з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 110 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  |  | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  |  | Прокладання трубопроводів з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  |  | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х2 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  |  | Заглушка (прочистка) каналізаційна дiам. 110 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  |  | Заглушка (прочистка) каналізаційна дiам. 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  |  | Установлення лючків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грати |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  |  | Лючки фірми "Standartpark" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  |  | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  |  | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  |  | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Виконання робіт з капітального ремонту: Опалення та вентиляція |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. |  |  | Найменування робіт і витрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Одиниця виміру |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість |  |  |  |  |  |  |  |  | Примітка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Розділ №1. Опалення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Установлення електроконвекторів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Електричний конвектор PL-T350-700/220 Stinex |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Електричний конвектор PL-T500-1000/220 Stinex |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Розділ №2. Вентиляція |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПВ1, ККБ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ------------ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | камеpа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Припливно-витяжна установка Aerostar GreenSTR4 ПВ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Монтаж автоматики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Комплект автоматики для ПВ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Монтаж клавіатури (пульт керування) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Блок (пульт) керування AHU kit Aerostar ПВ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Установлення блоків компресорно-конденсаторних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | блок |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Зовнішній блок Aerostar LC AER-36-R32-OU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 600х300 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Шумоглушник SMN 60-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Установлення противибухового пристрою K-UZS-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | клапан |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Противибуховий пристрій K-UZS-1 "ССК Україна" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грати |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Решітка жалюзійна з регулюванням 3040-1 150x100 ПП Григоренко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Решітка жалюзійна з регулюванням 3040-1 200x100 ПП Григоренко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Решітка жалюзійна з регулюванням 3040-1 250x100 ПП Григоренко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Дросель-клапан з металевою ручкою 200х100мм ДК ПП Григоренко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Дросель-клапан з металевою ручкою 250х100мм ДК ПП Григоренко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Дросель-клапан з металевою ручкою 250х150мм ДК ПП Григоренко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Дросель-клапан з металевою ручкою 300х150мм ДК ПП Григоренко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Дросель-клапан з металевою ручкою 400х150мм ДК ПП Григоренко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | Прокладання повітроводів периметром від 1000 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 315 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | зонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 500 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | зонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | Прокладання трубопроводів зі стальних електрозварних труб діаметром 350 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 377 мм, товщина стінки 7 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 350 мм, зовнішній діаметр 377 мм, товщина стінки 9 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 500 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 530 мм, товщина стінки 9 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1 Ду, Ру 10МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 500 мм, зовнішній Ру 10МПа [100 кгс/см2], діаметр 530 мм, товщина стінки 9 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | Теплоiзоляцiя повiтроводiв б=10 мм фольгований cамоклеючий Аерфом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | Ізоляція поверхонь матами мінераловатними |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | Листова теплоізоляція Hvac Lamella Mat Alu Coat товщ. 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | Трубка мiдна 9,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | Трубка мiдна 15,88 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | Ізоляція трубка K-FLEX ST 13х 10 мм K-FLEX 13010005508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | Ізоляція трубка K-FLEX ST 13х 16 мм K-FLEX 13015005508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | Стрічка ПВХ К-FLEX (50мм*25м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | Кабель міжблочний ПВС 5х1,5мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | Кронштейн для зовнішніх блоків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | П1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ------------ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | камеpа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | Монтаж автоматики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  | Припливна установка HSAHU-3 для укриття у складі: ручний вентилятор з редуктором; фільтри G4,F9; вхідна секція з пеерднім клапаном ручного регулювання; рама монтажна; комплект автоматики П1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грати |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  | Грати вентиляційні, однорядні, 100х100мм 3040-1 ПП Григоренко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  | Грати вентиляційні, однорядні, 200х100мм 3040-1 ПП Григоренко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  | Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  | Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | --------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  | Вентилятор канальний Вентс ТТ ПРО 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  | Установлення вставок гнучких |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  | Гнучка вставка ВВГ 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | клапан |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  |  | Зворотній клапан КОМ 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  | Установлення анемостатів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грати |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  | Анемостат круглий DVS-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  | Анемостат круглий DVS-125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  | Дросель-клапан ДК100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  | Дросель-клапан ДК125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  | Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  | Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВП1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | --------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грати |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  | Решітка жалюзійна з регулюванням 3040-1 250x150 ПП Григоренко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  | Клапан вогнезатримуючий FPD-120-250х150/220 Aerostar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВП2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | --------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грати |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  |  | Решітка жалюзійна з регулюванням 3040-1 150x100 ПП Григоренко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВП3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | --------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  |  | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грати |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  |  | Решітка жалюзійна з регулюванням 3040-1 150x100 ПП Григоренко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  |  | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  |  | Клапан вогнезатримуючий FPD-120-150х100/220 Aerostar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Виконання робіт з капітального ремонту: Силове електрообладнання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. |  |  | Найменування робіт і витрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Одиниця виміру |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість |  |  |  |  |  |  |  |  | Примітка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Розділ №1. Комплексні пристрої для розподілу енергії до 1000 В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вводно-розподільний пристрій ВРП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ------------------------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Монтаж увідно-розподільних пристроїв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шафа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Шафа ввідно-разподільчий пристрій ВРП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Щит силовий ЩВ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ------------------------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Щит металевий накладний на 24 модулі, ІР31, тип ЩРн- 24з, №Б00011296 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї ( обмежувач перенапруги ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Комплект обмежувачів для мереж SPCT2, клас С, тип SPCT2-460/4, код. 167596, 4п. 280ВАС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням (незалежний розчеплювач) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Незалежний розчеплювач Eaton ZP-ASA /230, кат. №248439 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Вимикач автоматичний 3р. Uн=380В, хар. С, 6кА. Ін=40А, тип. PL6, кат. №286605 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Вимикач автоматичний 3р. Uн=380В, хар. С, 6кА. Ін=32А, тип. PL6, кат. №286604 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Вимикач автоматичний 3р. Uн=380В, хар. С, 6кА. Ін=20А, тип. PL6, кат. №286602 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Вимикач автоматичний 3р. Uн=380В, хар. С, 6кА. Ін=10А, тип. PL6, кат. №286599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Вимикач автоматичний 1р., Uн=220В, хар. С, 6кА. Ін=10А, тип. PL6, кат. №286531 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Шина з'єднувальна ізольована на 63А, довжина 1м, 3 полюса, Z-GV-10/3P-3TE, кат. № 271060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Кінцевий кожух 2+3P, Z-AK-10/2+3P, кат. № 271069 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних (дріт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Дріт ПВ3нг 1х2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Замок врізний, кат. № Б00058295 Bilmax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Щит силовий ЩОп1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ------------------------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Щит металевий накладний, на 36 модулів, ІР31, тип ЩРн- 36з IP31, кат. № Б00011298 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Вимикач навантаження 3р, Uн=380В, - Iн=40А, тип ZP-A, кат. № 248265 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Диференціальний автомат 2p, U=220B, тип "АС", - Iн=20 А, 30mA, тип PFL6, кат. № 286468 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | Шина з'єднувальна ізольована на 63А, довжина 1м, 2 полюса, Z-GV-16/1P+N-2TE, кат. № 271063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | Кінцевий кожух 2+3P, Z-AK-10/2+3P, кат. № 271069 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних (дріт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | Дріт ПВ3нг 1х2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Щит силовий ЩТХ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ------------------------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | Щит металевий накладний, на 36 модулів, ІР31, тип ЩРн- 36з IP31, кат. № Б00011298 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | Вимикач навантаження 3р, Uн=380В, - Iн=40А, тип ZP-A, кат. № 248265 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | Диференціальний автомат 2p, U=220B, тип "АС", - Iн=20 А, 30mA, тип PFL6, кат. № 286468 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | Шина з'єднувальна ізольована на 63А, довжина 1м, 2 полюса, Z-GV-16/1P+N-2TE, кат. № 271063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | Кінцевий кожух 2+3P, Z-AK-16/2+3P, кат. № 271070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних (дріт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | Дріт ПВ3нг 1х2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Щит освітлення ЩЗ, ЩПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ----------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | Щит навісного виконання 12 мод., IP31, 316х200х95мм ЩО-12Н , Б00000100, Білмакс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | Вимикач автоматичний 1р. Uн=220В, хар. С, 6кА. Ін=20А, тип. PL6, кат. №286534 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | Вимикач автоматичний 1р. Uн=220В, хар. С, 6кА. Ін=16А, тип. PL6, кат. №286533. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | Шина з'єднувальна ізольована на 63А, довжина 1м, 2 полюса, Z-GV-16/1P+N-2TE, кат. № 271063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | Кінцевий кожух 2+3P, Z-AK-16/2+3P, кат. № 271070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних (дріт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | Дріт ПВ3нг 1х2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Розділ №2. Додаткове обладнання для встановлення в ВРП в основній електрощитовій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | Монтаж вимикача навантаження із ручним приводом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | Автоматичний вимикач 3р, Uн=380В, Iн=100 А, тип BZMB1-A100, кат. № 109759 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | Контактор змінного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | Контактор 3-полюсний 100А, 400В с дод. контактами, DILM100-S/22, кат. № XTCE100G00B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 900х600х500 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | Щит з монтажною панеллю IP31 (1000х650х300), навісний E.NEXT PRO (p0100239) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Розділ №3. Кабельно-провідникова продукція |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 554 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг (ВВГнгд 5х25 - 1,39кг, ВВГнгд 4х35 - 1, 57кг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 70 мм2 у лотках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях (для ВРП) з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд, 3х1,5 мм2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд, 3х2,5 мм2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 728,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд 5x1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  |  | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд, 5х2,5 мм2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд 5x4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд 5x6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд 5x10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд, 5х25 мм2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд, 4х35 мм2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 2х1, 5 мм2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 3х1, 5 мм2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 5х2, 5 мм2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння Е=90хв., FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90, 3х2,5 мм2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння Е=90хв., FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90, 1х6 мм2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Розділ №4. ЛОтки з аксесуарами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  | Прокладання коробів металевих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  | Лоток перфорованний 200х100 L=3,0 м тип. 3534310, фірма "DKC" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  | Кришка лотка 200мм (L=3м), 35524. фірма "DKC" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  |  | Кут СD 90 вертикальний зовнішній 90* 200х100, 36823. фірма "DKC" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  |  | Кришка на кут СD 90 вертикальний зовнішній 90* осн.200, 38244. фірма "DKC" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  |  | Кут CS вертикальний внутрішній 90° 200х100, 36664 ДКС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  |  | Кришка на кут CS вертикальний внутрішній 90° осн.200, 38204 ДКС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  |  | Відгалужувач DPT T-образний горизонтальний 200х100, оцинкований 36163. фірма "DKC" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  |  | Кришка на відгалужувач DPT T-образний осн. 200 38044. фірма "DKC" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  |  | Кут СРО 90 горизонтальний 90* 200х10, 36004. фірма "DKC" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  |  | Кришка на кут СРО 90 горизонтальний 90* осн.200, 38004. фірма "DKC" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  | Профіль PSL ( L=0.5 ) BPL2905. фірма "DKC" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  | Кріплення до стелі SML. BSV2901. фірма "DKC" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  |  | Консоль ВМ 200 мм, BBM5020 B,. фірма "DKC" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  |  | Пластина кріплення,GTO H 100. фірма "DKC" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  |  | Пластина PTCE для заземлення, 37501. фірма "DKC" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  |  | Метизи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Розділ №5. Електромонтажні вироби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  |  | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 704 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  |  | Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 20 мм 1520 КА, світло-сіра 320N 1520 КА KOPOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 645,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  |  | Тримач вогнетривкий 20мм, 5220 ZNM_S, KOPOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  |  | Коліно для ПВХ труби 20, світло-сірий 4120 KB KOPOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  |  | Муфта для ПВХ труби 20, світло-сірий 0220 KB KOPOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  | Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 25 мм 1525 КА, світло-сіра 320N 1525 КА KOPOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  |  | Тримач вогнетривкий 25мм, 5225 ZNM_S, KOPOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  |  | Коліно для ПВХ труби 25, світло-сірий 4125 KB KOPOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  |  | Муфта для ПВХ труби 25, світло-сірий 0225 KB KOPOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  |  | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  |  | Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 40 мм 1540 КА, світло-сіра 320N 1540 КА KOPOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  |  | Тримач вогнетривкий 40мм, 5240 ZNM_S, KOPOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  |  | Коліно для ПВХ труби 40, світло-сірий 4140 KB KOPOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  |  | Муфта для ПВХ труби 40, світло-сірий 0240 KB KOPOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  |  | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 50 мм до 70 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  |  | Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 63 мм 1563 КА, світло-сіра 320N 1563 КА KOPOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  |  | Тримач вогнетривкий 63мм, 5263 ZNM_S, KOPOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  |  | Коліно для ПВХ труби 60, світло-сірий 4163 KB KOPOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  |  | Муфта для ПВХ труби 63, світло-сірий 0263 KB KOPOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 |  |  | Дюбель вогнестійкий М6х35, KOPOS SB 6.3x35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  |  | Коробка розгалужувальна для відкритої проводки 100х100х50мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  |  | Вогнестійка розподільна коробка Fire Box E30, T100E 4-5, 7205 51 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 |  |  | Коробка клемна розгалужувальна для відкритої проводки 300*220*120, 5 х клема 25мм2 (54300) ДКС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Розділ №6. Електроустановочні вироби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  |  | Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  |  | Розетка штепсельна 2-полюсна для зовнішньої установки, із заземлюючим контактом, ~ 230В, 16А, IP54, з захисними шторками, WDE000540 Schneider Electric |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  | Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 |  |  | Вимикач двоклавішний для відкритої установки, ~230В, IP44, 10А, білий Cedar Plus WDE000550 Schneider Electric |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 |  |  | Вимикач одноклавішний для відкритої установки, ~230В, IP44, 10А, білий Schneider Electric WDE000510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Розділ №7. Заземлення зовнішнє |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 |  |  | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 |  |  | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  |  | Заземлювач вертикальний з круглої сталi дiаметром 20 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 |  |  | Шпилька заземлення 20 мм ST FT 1.5m FT (40-60мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 |  |  | Насадка нижня ВР 20 мм чавун FT (40-60 мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 |  |  | Зєднувач Rd8-10 до шпильки заземлення OMEX D=20 мм ST FT (40-60 мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 |  |  | Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм 10м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 |  |  | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 |  |  | Провід плаский 30х3,5мм, 70мкм FT(40-60 мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 |  |  | Шина вирівнювання потенціалів стандартна 5015 01 4 тип 1808 OBO Bettermann |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Розділ №8. Заземлення внутрішнє |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 |  |  | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 6 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 |  |  | Провід з мідними жилами, ПВ1, перетин 6 мм2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Розділ №9. Будівельні роботи та матеріали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 |  |  | Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 |  |  | Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | гІльзи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ------------------------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 |  |  | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 |  |  | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 |  |  | Установлення щитків групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 |  |  | Щиток (існуючий), що установлюється розпірними дюбелями, маса щитка до 50 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Розділ №10. Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 |  |  | Демонтаж групових щитків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 |  |  | Демонтаж вимикачів, розеток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 |  |  | Демонтаж кабелю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Виконання робіт з капітального ремонту: Монтаж електричного освітлення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. |  |  | Найменування робіт і витрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Одиниця виміру |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість |  |  |  |  |  |  |  |  | Примітка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Розділ №1. Комплектні пристрої для розподілу енергії до 1000В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Щит освітлення ЩО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ----------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Щит освітлення металевий, на 12 модулів, ІР54, тип ЩО- 12НГ, Б00007885, Білмакс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Вимикач навантаження 3р, Uн=380В, - Iн=40А, тип ZP-A, кат. № 248265 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Вимикач автоматичний 1р. Uн=220В, хар. С, 6кА. Ін=10А, тип. PL6, кат. №286531. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Шина збiрна - двi смуги в фазi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Шина з'єднувальна ізольована на 63А, довжина 1м, 3 полюса, Z-GV-10/3P-3TE, кат. № 271060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Кінцевий кожух 2+3P, Z-AK-10/2+3P, кат. № 271069 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Щит аварійного освітлення ЩАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ----------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Щит освітлення металевий, на 18 модулів, ІР54, тип ЩО- 18НГ, Б00029269, Білмакс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Вимикач навантаження 3р, Uн=380В, - Iн=40А, тип ZP-A, кат. № 248265 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Вимикач автоматичний 1р. Uн=220В, хар. С, 6кА. Ін=10А, тип. PL6, кат. №286531. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Шина збiрна - двi смуги в фазi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Шина з'єднувальна ізольована на 63А, довжина 1м, 3 полюса, Z-GV-10/3P-3TE, кат. № 271060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Кінцевий кожух 2+3P, Z-AK-10/2+3P, кат. № 271069 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ------------------------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Ящик з понижуючим трансформатором 220/36В ЯТП-0, 25 220/36-036 УХЛ4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Розділ №2. Електросвітлотехнічна продукція |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп до 2 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Світильник світлодіодний накладного монтажу 220В, 50Гц, IP65, 55Вт, 3900Lm, 4000К LED СИГМА LW- 35W/840-39 ОL 1300 37 10002533 "Люмен" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Світильник світлодіодний накладного монтажу 220В, 50Гц, IP65, 20Вт, 2200Lm, 4000К LED СИГМА LW- 20W/840-22 ОL 600 37 10004933 "Люмен" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Розділ №3. Електроустановочні вироби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Вимикач одноклавішний для відкритої установки, ІР44, 10А, сірий Praktik 2CHS530129C4517 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Вимикач двоклавішний для відкритої установки, ІР44, 10А, сірий Praktik 2CHS530529C4517 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Перемикач одноклавішний для відкритої установки, ІР44, 10А, сірий Praktik 2CHS530629C4517 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Розділ №4. Кабельно-провідникова продукція |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 797 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд, 3х1,5 мм2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 359,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | Кабель безгалогенний вогнетривкий, FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 перетином 3х1,5мм2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 453,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Розділ №5. Електромонтажні вироби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 798 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 20 мм 1520 КА, світло-сіра 320N 1520 КА KOPOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 805,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | Коліно для ПВХ труби 20, світло-сірий 4120 KB KOPOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | Муфта для ПВХ труби 20, світло-сірий 0220 KB KOPOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | Тримач вогнетривкий 19-21мм уп. 50шт. (733 21 G clip) Bettermann |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | Дюбель вогнестійкий M6х40 гальван. уп.100 шт. 910 SD- Q 6x40 Bettermann |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | Вогнестійка розподільна коробка Fire Box Е30мин 7205510 Bettermann |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | Розподільна коробка з кришкою KO 97 V KOPOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | Монтажна коробка KP 68 KA KOPOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Розділ №6. Матеріали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Виконання робіт з капітального ремонту: Автоматизація вентсистем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. |  |  | Найменування робіт і витрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Одиниця виміру |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість |  |  |  |  |  |  |  | Примітка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Розділ №1. Кабельна продукція |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  | 183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Кабелі силові переносні з гнучкими мідними жилами в гумовій оболонці, марка КГ, число жил та переріз 3х1,5 мм2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Кабелі силові переносні з гнучкими мідними жилами в гумовій оболонці, марка КГ, число жил та переріз 4х1,5 мм2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Кабелі силові переносні з гнучкими мідними жилами в гумовій оболонці, марка КГ, число жил та переріз 4х4 мм2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | OLFLEX Classic 115CY 4G1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Кабель OLFLEX SMART 108 2x0.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Кабель OLFLEX SMART 108 3x0.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Кабель OLFLEX SMART 108 7x0.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Кабель OLFLEX SMART 108 9x0.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Кабель OLFLEX J-Y(ST)Y...LG 2x2x0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Розділ №2. Матеріали для захисту кабелів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  | 219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Труба ПВХ гофрована діам. 25мм, з протяжкою 91925 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  | 221,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Тримач для ПВХ гофрована діам. 25мм, 53344R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Виконання робіт з капітального ремонту: Відеоспостереження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. |  |  | Найменування робіт і витрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Одиниця виміру |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість |  |  |  |  |  |  |  |  | Примітка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Монтаж відеореєстратора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Відеореєстратор мережевий 16-канальний HunterStation- 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Монітор 243V7QSB/00 PHILIPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Бездротова миша M185 Swifty Gray LOGITECH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Кабель HDMI 10м, HDMI (M) - HDMI (M), DIGITUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Комутатор з 8 РоЕ портами, InterVision POE-8248 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Блок безперебійного живлення ББЖ 400W/220В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 5Mп IP відеокамера (3,6мм) JetCam-Vectra-5M, InterVision |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Коробка розподільча BOX 80х80х45 ABS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Жорсткий диск 3.5" 4TB SATA/256MB ST4000VX013 Seagate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Патч-корд U/UTP Cat.5e, 1м PP12-1M/BK, CABLEXPERT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Конектор RJ-45 UTP Cat.5e, ATCOM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Монтажний набір ZPAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Кабель вита пара 4х2х0,57 (U/UTP-cat.5А LSOH), КПВонг-HF-ВП (500) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Труба ПВХ гнучка гофрована легка O 20, з протяжкою 91920"Octopus". Серия 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Кабельна стяжка, 2,5х150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Хомут трубний 1/2" (20-25мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Виконання робіт з капітального ремонту: Система зв'язку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. |  |  | Найменування робіт і витрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Одиниця виміру |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість |  |  |  |  |  |  |  |  | Примітка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Розділ №1. Обладнання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Пульт або табло, кількість сигналів до 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Пульт чергового персоналу КПЛ03-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Монтаж дзвоника електричного з кнопкою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Кнопка екстреного виклику КВ-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Монтаж 1-лампового бра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Індикатор НТ-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Пульт або табло, кількість сигналів до 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Кольоровий відеодомофон ІР S562W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Пристрій кінцевий (панель виклику) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Виклична панель ІР R20A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Монтажна коробка для врізного монтажу R20A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Захисний козирок для настінного встановлення R20A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Комутатор службового зв'язку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 4-портовий комутатор з 4 РоЕ портами ZK-PoE42N-55W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Замок електромагнітний YM-500М Yli Electronic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Куток монтажний для електромагнітного замку MBK-500L, Yli Electronic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Аналоговий телефонний апарат KX-TS2350UAB (Panasonic) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Розділ №2. Кабелі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Кабель парної скрутки фіксованого монтажу, екранований КОВЕВнг(J-Y(St)YU-PF) 2х2х0,8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Кабель вита пара 4х2х0,57 (U/UTP-cat.5А LSOH), КПВонг-HF-ВП (500) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Кабель ШВВП 2х1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Розділ №3. Матеріали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Саморіз-шуруп 2,5х25 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Пластиковий дюбель 6х25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | Труба ПВХ гнучка гофрована легка O 20, з протяжкою 91920"Octopus". Серия 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Хомут трубний 1/2" (20-25мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.Виконання робіт з капітального ремонту: Охоронна сигналізація |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. |  |  | Найменування робіт і витрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Одиниця виміру |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість |  |  |  |  |  |  |  |  | Примітка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Централь з підтримкою дротових та бездротових пристроїв Ajax Hub Hybrid (4G) Fibra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням (бездротове обладнання) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Сенсорна клавіатура KeyPad Ajax Systems |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Оповіщувач, сирена (зовнішня/внутрішня) StreetSiren "Ajax" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Оповіщувач, сирена (внутрішня) HomeSiren "Ajax" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Оповіщувач відчинення DoorProtect "Ajax" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Оповіщувач руху MotionProtect "Ajax" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Брелок керування системою безпеки Ajax SpaceControl Ajax Systems |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Екстрена кнопка DoubleButton Ajax Systems |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Акумулятор гелевий 12В 7 Аг для ДБЖ Full Energy FEL- 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Кабель вита пара 4х2х0,57 (U/UTP-cat.5А LSOH), КПВонг-HF-ВП (500) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Труба ПВХ гнучка гофрована легка O 20, з протяжкою 91920"Octopus". Серия 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Хомут трубний 1/2" (20-25мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Кабельна стяжка, 2,5х150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Виконання робіт з капітального ремонту: Система протипожежного захисту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. |  |  | Найменування робіт і витрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Одиниця виміру |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість |  |  |  |  |  |  |  | Примітка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Розділ №1. Обладнання та матеріали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Панель індикації і управління на 24 лінії індикації ПІУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Блок лінійний приймально-контрольного пускового концентратора ПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | промен |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Блок комутації адресний БКА-220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Коробка вогнестійка розподільча FLAMEBOX 100P 4x4мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Реле, установлюване на пультах і панелях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Реле РЕК з колодкою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Розділ №2. Кабельна продукція |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Кабель з межею вогнестійості Е30 FRHF FE180/E30 1х2х0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Кабель з межею вогнестійості Е30 FRHF FE180/E30 2х2х0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Тримач кабельний оцинкований металевий UDF 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Анкер Bierbah, 6х40/4 ЦЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Виконання робіт з капітального ремонту: Структурована кабельна мережа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. |  |  | Найменування робіт і витрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Одиниця виміру |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість |  |  |  |  |  |  |  |  | Примітка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Розділ №1. Обладнання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Шафа або статив [стояк], маса до 100 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Шафа комутаційна DN-1909-U-EC-SW, 19" 9U, 600x450мм, RAL9005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Апаратура настільна, маса до 20 кг (Роутер) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Роутер hEX S (RB760IGS) MIKROTIK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Оптичний модуль BDCOM EPON OLT-GSFP-20++ ВDCOM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 5 номерів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Комутатор UniFi Switch Lite 8 PoE (USW-LITE-8-POE) Ubiquiti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Хмарний контролер мережі UniFi CloudKey Gen2 Plus (UCK-G2-PLUS) Ubiquiti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Монтажний кронштейн для установки UniFi Cloud Key G2 та UniFi Cloud Key Gen2 Plus в стійку 19, Ubiquiti CKG2- RM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Апаратура настільна, маса до 20 кг (Точка доступу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Точка доступу UniFi AC LR (UAP-AC-LR) Ubiquiti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Кабельний організатор 1U 19"з кришкою, гребінчастий, пластиковий, CABLEXPERT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Фільтр мережевий 19 на 8 розеток WT-2261A-GER- 8WAY W&T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Полиця консольна 450 мм 19 2U, UA-SHC450G, CMS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Патч-корд U/UTP Cat.5e, 1м PP12-1M/BK, CABLEXPERT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Модуль Keystone UTP кат.5E RJ-45, NK5E88MWHY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Корпус розетки 86х86мм на 1 модуль KeyStone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 10 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Джерело безперебійного живлення UPS, 1000 ВА KIN- 1000AP RM 1U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Розділ №2. Кабелі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Затягування проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Кабель вита пара 4х2х0,57 (U/UTP-cat.5А LSOH), КПВонг-HF-ВП (500) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Затягування проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Волоконно-оптичний кабель ОКАД-Д(0,1)Пнг-HF-4Е7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Розділ №3. Матеріали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Монтажний набір ZPAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | Кабельна стяжка, 2,5х150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Труба ПВХ гнучка гофрована легка O 20, з протяжкою 91920"Octopus". Серия 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | Хомут трубний 1/2" (20-25мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Виконання робіт з капітального ремонту: Системи пожежної сигналізації. системи керування евакуюванням |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. |  |  | Найменування робіт і витрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Одиниця виміру |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість |  |  |  |  |  |  |  |  | Примітка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Розділ №1. Система пожежної сигналізації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Блок базовий до 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Прилад керування на 4 кільця ПУ-П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Модуль цифрового автодозвону МЦА-GSM.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Сповіщувач пожежний димовий СПДОТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Сповіщувач пожежний тепловий точковий адресний СПТТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Розетка, Р-96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Сповiщувач ручний, монтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Сповiщувач пожежний ручний СПРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Захисне скло для ручних сповіщувачів СПРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Монтаж ламп аварійного освітлення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Лампа аварійного освітлення LED REL 60 Delux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Затягування проводу перерізом до 2,5 мм2 в короба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Кабель з межею вогнестійості Е30 FRHF FE180/E30 1х2х0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Тримач кабельний оцинкований металевий UDF 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Анкер Bierbah, 6х40/4 ЦЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Прокладання кабельних каналів пластикових |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Кабель-канал 16х16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Піна монтажна вогнетривка Soudafoam FR 750 мл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | балон |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Саморізи Г/К 3,5х35 ТОВ "Sokol" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Дюбель пластиковий 06х30 ТОВ "Sokol" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Підмінний фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ----------------------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Сповіщувач пожежний димовий СПДОТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Сповіщувач пожежний тепловий точковий адресний СПТТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | Розетка, Р-96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | Сповiщувач пожежний ручний СПРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Захисне скло для ручних сповіщувачів СПРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Розділ №2. Система керування евакуюванням |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | Блок живлення і контролю ультразвуковий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | Резервне джерело живлення БЖ-1230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | Акумулятор 7 А/год 12В Full Energy FEP-1207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | Оповіщувач світло-звуковий "Вихід" ОС3-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | Оповіщувач світло-звуковий "Пожежа" ОС3-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | Оповіщувач світло-звуковий "Джміль" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | Затягування проводу перерізом до 2,5 мм2 в короба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | Кабель з межею вогнестійості Е30 FRHF FE180/E30 1х2х0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | Тримач кабельний оцинкований металевий UDF 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | Анкер Bierbah, 6х40/4 ЦЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | Прокладання кабельних каналів пластикових |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | Кабель-канал 16х16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | Саморізи Г/К 3,5х35 ТОВ "Sokol" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | Дюбель пластиковий 06х30 ТОВ "Sokol" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.Виконання робіт з капітального ремонту: Встановлення дизель-генератора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. |  |  | Найменування робіт і витрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Одиниця виміру |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість |  |  |  |  |  |  |  | Примітка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Розділ №1. Обладнання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 2т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,335 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Дизель-генератор KOHLER J110 з АВР, IP23, 380В, (110 кВА) у складі двигун JOHN DEERE в шумоізоляційному кожусі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Розділ №2. Земляні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | --- Прокладка кабельних ліній |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ------------------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Перевезення ґрунту до 30 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Засипка вручну траншей піском |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Пісок природний, рядовий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Піна монтажна водостійка SOUDAL 750 мл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Розділ №3. Електромонтажні вироби для зовнішніх мереж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Улаштування трубопроводу з труб вторинного поліетилену, більше 2-х каналів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,072 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Труба гнучка двостінна ел. технічна з поліетилену, діаметр 63 мм DKC арт. 121963А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Труба гнучка двостінна ел. технічна з поліетилену, діаметр 50 мм DKC арт. 121950A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Стрічка сигнальна пластмасова "Обережно кабель", 250мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Розділ №4. Кабельно-провідникова продукція |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 2 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Кабель з алюмінієвою жилою, з ПВХ ізоляцією, не поширює горіння АВВГнгд 4х95 мм2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Кабель контрольний, з оболонкою з ПВХ пластику зниженої горючесті перетином 5х2,5мм2 КВВГнгд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Мідний силовий кабель зниженої горючості зі зниженим димогазовиділенням напругою до 660 В ВВГнг-LS (ВВГнгд) 3 х 4 мм2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Розділ №5. Заземлення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Заземлювач вертикальний з круглої сталi дiаметром 20 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Шпилька заземлення 20 мм ST FT 1.5m FT (40-60мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Насадка нижня ВР 20 мм чавун FT (40-60 мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | Насадка для забивання кувалдою уземлювачів диам. 20мм OMEX 20 сталь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | Зєднувач Rd8-10 до шпильки заземлення OMEX D=20 мм ST FT (40-60 мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм 10м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | Провід плаский 30х3,5мм, 70мкм FT(40-60 мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | Шина вирівнювання потенціалів стандартна, 5015 01 4 тип 1808 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Розділ №6. Фундамент дизельного генератора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | арк.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | Улаштування бетонної підготовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та перiодичного профiлю, клас А240С, дiаметр 8 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1436 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та перiодичного профiлю, клас А500С, дiаметр 12 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6705 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Розділ №7. Навіс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | арк.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ------------------------------------ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | Швелери N 16 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8528 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | Кутовий гарячекатаний прокат 120х6 мм, сталь марки С255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5704 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | Кутовий гарячекатаний прокат 63х3 мм, сталь марки С255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | Листовий прокат гарячекатаний , т=6 мм, сталь марки С255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м / стійки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | Монтаж профільованого настилу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | Профілі гнуті сталеві з трапецієвидними гофрами з оцинкованого прокату, Н57-750-0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь емаллю ПФ-1189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Розділ №8. Огорожа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | арк.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | Монтаж опорних конструкцій масою до 0,1 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2671 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та перiодичного профiлю, клас А240С, дiаметр 6 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | Сталь кутова 50х50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0908 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 45 мм, товщина стінки 4 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  | Труби сталеві зварні водогазопровідні, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 1,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 384,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | Листовий гарячекатаний прокат, товщина 8 мм,сталь марки С235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0442 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  | Петля навісна гаражна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  | Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь емаллю ПФ-1189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  | Монтаж профільованого настилу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3478 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  | Профілі гнуті сталеві з трапецієвидними гофрами з оцинкованого прокату, Н57-750-0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3617 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.Виконання робіт з капітального ремонту: Благоустрій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № Ч.ч. |  |  | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру |  | Кількість |  | Примітка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | Розділ №1. Гідроізоляція стін вздовж вимощень та бетонних покриттів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону |  | м2 |  | 18 |  |  |  |  |
|  |  |  | Розділ №2. Відновлення цементнобетонного покриття - тип 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям із збірних залізобетонних плит |  | м2 |  | 18,5 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Геотекстиль Typar SF56 |  | м2 |  | 18,5 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового |  | м3 |  | 5 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової |  | м2 |  | 16,8 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 30 (М400), крупнiсть заповнювача 20-40мм/ |  | м3 |  | 1,68 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Композитна склопластикова арматура 12 АСК |  | м |  | 168 |  |  |  |  |
|  |  |  | Розділ №3. Відновлення асфальтонного покриття вимощень - тип 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям із збірних залізобетонних плит |  | м2 |  | 82 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Геотекстиль Typar SF56 |  | м2 |  | 82 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового |  | м3 |  | 20 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 30 (М400), крупнiсть заповнювача 20-40мм/ |  | м3 |  | 8,22 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Композитна склопластикова арматура 12 АСК |  | м |  | 685 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Улаштування гідроізоляції гарячим бітумом |  | м2 |  | 68,5 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см |  | м2 |  | 68,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | Розділ №4. Влаштування тактильної бетонної плитки попереджувальної на шляхах руху МГН |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] |  | м2 |  | 1,25 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Суміш піскоцементна |  | м3 |  | 0,12 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Плитка тактильна бетонна попереджувальна 500х500х60 |  | шт |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | Розділ №5. Установка бортового каменя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу |  | м |  | 70 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Камені бортові БР100.20.8 |  | шт |  | 70 |  |  |  |  |
|  |  |  | Розділ №6. Влаштування газонів звичайних |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну без внесення рослинної землі |  | м2 |  | 25 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну |  | м2 |  | 25 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Суміш насіння газонних трав |  | кг |  | 0,875 |  |  |  |  |
| 17. Виконання робіт з капітального ремонту: Система контролю загазованості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. |  |  | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру |  | Кількість |  | Примітка |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | Розділ №1. Обладнання |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Прилад ПС на 4 промені |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Блок контролю і управління газоаналізатора Варта 1-03. 14 |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Сповіщувач газу метану СН4 ДМ-14 |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Блок безперебійного живлення 220В, UPS Mustek 848 |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Блок живлення, монтаж |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Резервне джерело живлення БЖ-1230 |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Монтаж акумулятора |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Акумулятор 7 А/год 12В Full Energy FEP-1207 |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ-11 |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Реле, установлюване на пультах і панелях |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Реле РЭК77/3 220в з РРМ 77/3 |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Розділ №2. Кабельна продукція |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби |  | м |  | 80 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Кабель вита пара J-Y(ST)Y, 1х2х0,8 мм2 |  | м |  | 81,6 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби |  | м |  | 50 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Кабель контрольний екранований, КВВГнгLS 5х1,0 мм2 |  | м |  | 51 |  |  |  |  |
|  |  |  | Розділ №3. Матеріали |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм |  | м |  | 130 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Труба ПВХ гнучка гофрована легка O 20, з протяжкою 91920"Octopus". Серия 9 |  | м |  | 131,3 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Тримач кабельний оцинкований металевий UDF 10 |  | шт |  | 390 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Анкер Bierbah, 6х40/4 ЦЖ |  | шт |  | 390 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Хомут пластиковий Універсал-1 |  | шт |  | 130 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Саморізи Г/К 3,5х35 + дюбель |  | шт |  | 45 |  |  |  |  |
| 18. Виконання робіт з капітального ремонту: підіймальна платформа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. |  |  | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування |  | Одиниця виміру |  | Кількість |  | Примітка |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
| 1 |  |  | Підіймальна платформа для МГНForstor FIL150-3,0x0,1-1,2х0,8: рух платформи – по похилій площині (сходи); довжина траєкторії руху до 3,0 м; вантажопідйомність – 150 кг; 1200х850мм; ( маса=0,53) |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |

Примітка: До вартості включено вартість матеріалів.

Будь-які посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника у цій документації слід читати з виразом «або еквівалент».

********************************************************************************

Вартість робіт повинна включати в себе усі податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені, витрати на матеріали та інші витрати.

Якщо під час виконання робіт виникне необхідність одержання дозволів, ліцензій, сертифікатів, висновків або інших документів, то Виконавець самостійно несе всі витрати на їх отримання.

Роботи, які становлять предмет закупівлі, будуть надані якісно та відповідатимуть встановленим чинним законодавством України нормам,  характеристикам, правилам тощо.

Головний спеціаліст відділу планування,

економічного розвитку та інвестицій  	                          			Мар’яна ЖІНЧИН