ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних, кількісних та якісних характеристик предмета закупівлі: Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання (а саме: послуги з поточного ремонту котельного обладнання в газовикористовуючому приміщенні Веселівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок)  "Дивосвіт" Мозолевської сільської ради за адресою: 53245, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Веселе, вул. Миру, 4) згідно коду CPV за ДК 021:2015 – 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності).

Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання (а саме: послуги з поточного ремонту котельного обладнання в газовикористовуючому приміщенні Веселівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок)  "Дивосвіт" Мозолевської сільської ради за адресою: 53245, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Веселе, вул. Миру, 4) згідно коду CPV за ДК 021:2015 – 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки.

Деталізований CPV код (у т.ч. для лотів) та його назва ДК 021:2015 – 50531100-7 Послуги з ремонту і технічного обслуговування котлів.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-09-04-008271-a.

Вид процедури закупівлі.

Відкриті торги у порядку визначеному Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 (надалі – Особливості).

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі.

204 047,00 грн. (Двісті чотири тисячі сорок сім гривень 00 коп.), з ПДВ.

Очікувану вартість предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення розраховано на підставі наданих комерційних пропозицій, шляхом виведення середньої вартості на підставі Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі». Відповідно до вищезазначеного Наказу Замовник під час визначення очікуваної вартості закупівлі може використати декілька методів її розрахунку, одним з яких є Метод порівняння ринкових цін. Даний метод полягає в ціновому аналізі та зборі актуальної інформації з ринку послуг, направленні запитів комерційних пропозицій до компаній виробників та постачальників відповідних послуг (не менше 3-х письмових запитів цінових пропозицій).

Розмір бюджетного призначення.

Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до потреби у послузі та затвердженого кошторису Виконавчого комітету Першотравневської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області на 2025 рік.

Якісні, кількісні та технічні характеристики предмета закупівлі.

Виконавець повинен здійснити виїзд на місце розташування об’єкту та провести його огляд. Відповідно, повинен надати лист-підтвердження від Замовника щодо виїзду представника виконавця спільно із представником замовника на місце розташування об’єкту та факту проведення його огляду.

В підтвердження вимог (технічні, якісні та кількісні характеристики) щодо предмету закупівлі виконавець повинен надати лист у довільній формі про те, що якість послуг, які будуть надаватися буде відповідати нормам чинного законодавства.

Виконавець повинен надати гарантійний лист щодо надання послуг з дотриманням державних стандартів і правил, нормативних, технічних та інших вимог.

Згода з видами та обсягами, які визначені у «Технічному завданні» та гарантування їх виконання подається у вигляді підписаного Технічного завдання та у вигляді довідки в довільній формі в стверджувальній формі.

Місце надання послуг: 53245, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Веселе, вул. Миру, 4.

Строк надання послуг: до 01.11.2025 року.

Технічне завдання

| № Ч.ч. | Найменування послуг і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ремонт котлів на газоподібному паливі БГВ-50 Э, ревізія | котлоагр | 1 |
| 2 | (Демонтаж) Установлення газопальникових пристроїв з пальниками продуктивністю 48 кВт для котла БГВ-50 Е | пристрій | 1 |
| 3 | Установлення газопальникових пристроїв з пальниками продуктивністю 48 кВт для котла БГВ-50 Е | пристрій | 1 |
| 4 | (Демонтаж) Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні | шт | 1 |
| 5 | Ревізія датчика тиску з заміною мембрани | датчик | 1 |
| 6 | Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні (терморегулятор 30-90° С) | шт | 1 |
| 7 | Ручне очищення внутрішніх поверхонь барабанів, колекторів, теплообмінників, внутрішній діаметр барабана, колектора, теплообмінника до 200 мм | м2 | 5 |
| 8 | Ремонт теплообмінних апаратів, категорія складності ремонту ІІ, поверхня нагріву до 5 м2 з заміною теплообмінника мідного 48 кВт для котла БГВ-50 Е | підігрів | 1 |
| 9 | Демонтаж кранів водорозбірних | шт | 2 |
| 10 | Установлення муфтових кранів водорозбірних діам.3/4" | шт | 2 |
| 11 | Котел водогрійний, що працює на рідкому або газоподібному паливі, теплопродуктивність до 10 Гкал/год | котел | 1 |
|  | ХІМВОДООЧИСТКА |  |  |
| 12 | Установлення баків для хімводоочищення (з встановленням компактного фільтру пом'якшення води Ecosoft FU1018CABCE) | бак | 1 |
| 13 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 2,5 мм2 | шт | 2 |
| 14 | Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці | шт | 1 |
| 15 | Прокладання коробів пластикових 10*15 | м | 10 |
| 16 | Прокладання першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в кабель-каналах | м | 10 |

Головний спеціаліст відділу планування,

економічного розвитку та інвестицій 		                          		Мар’яна ЖІНЧИН