ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних, кількісних та якісних характеристик предмета закупівлі: Послуги з поточного ремонту котельного обладнання Лошкарівського ліцею Мозолевської сільської ради згідно коду CPV за ДК 021:2015 - 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності).

Послуги з поточного ремонту котельного обладнання Лошкарівського ліцею Мозолевської сільської ради згідно коду CPV за ДК 021:2015 - 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки.

Деталізований CPV код (у т.ч. для лотів) та його назва ДК 021:2015 – 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-05-12-011608-a.

Вид процедури закупівлі.

Відкриті торги у порядку визначеному Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 (надалі – Особливості).

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі.

435 161,67 грн. (Чотириста тридцять п’ять тисяч сто шістдесят одна грн. 67 коп.), з ПДВ.

Очікувану вартість предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення розраховано на підставі наданих комерційних пропозицій, шляхом виведення середньої вартості на підставі Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі». Відповідно до вищезазначеного Наказу Замовник під час визначення очікуваної вартості закупівлі може використати декілька методів її розрахунку, одним з яких є Метод порівняння ринкових цін. Даний метод полягає в ціновому аналізі та зборі актуальної інформації з ринку послуг, направленні запитів комерційних пропозицій до компаній виробників та постачальників відповідних послуг (не менше 3-х письмових запитів цінових пропозицій).

Розмір бюджетного призначення.

Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до потреби у послузі та затвердженого кошторису Виконавчого комітету Мозолевської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області на 2026 рік.

Якісні, кількісні та технічні характеристики предмета закупівлі.

В підтвердження технічних, якісних та кількісних характеристик учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати:

- Копію дозволу/декларації на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме – налагодження, ремонт та технічне обслуговування парових та водогрійних котлів теплопродуктивністю понад 0,1 МВт; лінійних частин та елементів систем газопостачання природним газом, а також газовикористовуючого обладнання потужністю понад 100 кВт або (чи) дозвіл (декларацію відповідності матеріальної бази вимогам законодавства з питань охорони праці) обладнання, що працює під тиском, яке зазначене у Технічному регламенті обладнання, що працює під тиском, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2019 р. № 27; системи газопостачання природним суб’єктів господарювання, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0,1 МВт.

- Декларацію відповідності вимогам з охорони праці матеріально-технічної бази на висоту.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

На надання послуг: Послуги з поточного ремонту котельного обладнання Лошкарівського ліцею Мозолевської сільської ради згідно коду CPV за ДК 021:2015 - 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки.

| № Ч.ч. | Найменування послуг і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Різання неповоротних труб з вуглецевої і низьколегованої сталі шліфмашинкою відрізним кругом діаметр, товщина стінки 108х4.5 мм | перер | 1 |
| 2 | Ручне електродугове зварювання стиків труб з вуглецевої і низьколегованої сталі, діаметр, товщина стінки 108х4.5 мм | стик | 1 |
| 3 | Демонтаж відцентрових насосів з електродвигуном масою до 0,1 т | насос | 2 |
| 4 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т | насос | 2 |
| 5 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 2 |
| 6 | Установлення вставок віброізолювальних до насосів тиском 1 МПа, діаметр 125 мм | вставка | 4 |
| 7 | Демонтаж фланцевих засувок, фільтрів, клапанів діаметром до 100 мм | шт | 8 |
| 8 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм | шт | 4 |
| 9 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм | шт | 5 |
| 10 | Заміна кранів триходових | шт | 3 |
| 11 | Демонтаж арматури муфтової діаметром до 50 мм | шт | 10 |
| 12 | Установлення муфтових кранів, клапанів, згонів | шт | 10 |
| 13 | Врізування штуцерів [патрубків] діаметром 50 мм в існуючі мережі зі сталевих труб | шт | 2 |
| 14 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | м | 10 |
| 15 | Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах | м | 15 |
| 16 | (Демонтаж) вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 3 |
| 17 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 3 |
| 18 | (Демонтаж) Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на підлозі, кількість елементів поста до 3 | шт | 1 |
| 19 | Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на підлозі, кількість елементів поста до 3 | шт | 1 |

Будь-які посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника у цій документації слід читати з виразом «або еквівалент».

Учасник у складі пропозиції подає розрахунки, згідно технічного завдання, запропонованої ціни: договірну ціну та пояснювальну записку до неї; локальний кошторис; підсумкову відомість ресурсів; розрахунок загально-виробничих витрат; розрахунок витрат на перевезення робітників, на відрядження робітників, на перебазування підрядної організації та інші (у разі врахування у договірній ціні); розрахунок прибутку та адміністративних витрат відповідно до діючих вимог, виготовлений у програмному комплексі АВК або сумісному з АВК програмному комплексі, а також електронний розрахунок розроблений в зазначеному програмному комплексі (.imd формат).

Головний спеціаліст відділу планування,

економічного розвитку та інвестицій 		                          		Мар’яна ЖІНЧИН