ОБҐРУНТУВАННЯ
технічних, кількісних та якісних характеристик предмета закупівлі: Послуги з технічного обслуговування систем вентиляції (а саме: періодична перевірка димових та вентиляційних каналів в газифікованих приміщеннях, перевірка вентиляції приміщень об’єктів Виконавчого комітету Мозолевської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області) згідно коду CPV за ДК 021:2015 71310000-4 Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності). 
Послуги з технічного обслуговування систем вентиляції (а саме: періодична перевірка димових та вентиляційних каналів в газифікованих приміщеннях, перевірка вентиляції приміщень об’єктів Виконавчого комітету Мозолевської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області) згідно коду CPV за ДК 021:2015 71310000-4 Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва.

Деталізований CPV код (у т.ч. для лотів) та його назва ДК 021:2015 – 71315410-6 Перевірка вентиляційних систем.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-07-08-010561-a.

Вид процедури закупівлі.
Відкриті торги у порядку визначеному Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 (надалі – Особливості).

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі.
69 195,10 грн. (Шістдесят дев’ять тисяч сто дев’яносто п’ять грн. 10 коп.) з ПДВ 20 %.

Очікувану вартість предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення розраховано на підставі наданих комерційних пропозицій, шляхом виведення середньої вартості на підставі Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі». Відповідно до вищезазначеного Наказу Замовник під час визначення очікуваної вартості закупівлі може використати декілька методів її розрахунку, одним з яких є Метод порівняння ринкових цін. Даний метод полягає в ціновому аналізі та зборі актуальної інформації з ринку послуг, направленні запитів комерційних пропозицій до компаній виробників та постачальників відповідних послуг (не менше 3-х письмових запитів цінових пропозицій).

Розмір бюджетного призначення.
Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до потреби у послузі та затвердженого кошторису Виконавчого комітету Мозолевської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області на 2026 рік.


Якісні, кількісні та технічні характеристики предмета закупівлі. 

[bookmark: _Hlk234245577]Перелік закладів освіти та культури  Мозолевської    сільської   ради  Нікопольського району Дніпропетровської області, де необхідно здійснити перевірку
	№
п/п
	Найменування                                  об'єкта
	Місцезнаходження об'єкта
	Найменування послуги
	Одиниця
виміру
	Кількість

	1.
	Волянський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Берізка» Мозолевської сільської ради
	53271, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Воля, вул. Дружби, 61-а
	Перевірка вентиляції приміщення
	послуга
	1

	
	
	
	Перевірка димових та вентиляційних каналів теплогенераторної
	послуга
	1

	2.
	Лошкарівський  заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Барвінок» Мозолевської сільської ради
	53240, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Лошкарівка, вул. Набережна, 13а
	Перевірка вентиляції приміщення
	послуга
	1

	
	
	
	Перевірка димових та вентиляційних каналів теплогенераторної
	послуга
	1

	3.
	Веселівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Дивосвіт» Мозолевської сільської ради
	53245, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Веселе, вул. Миру, 4
	Перевірка вентиляції приміщення
	послуга
	1

	
	
	
	Перевірка димових та вентиляційних каналів теплогенераторної
	послуга
	1

	4.
	Павлопільський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко» Мозолевської сільської ради
	53250, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Павлопілля, вул. Центральна, 5а
	Перевірка димових та вентиляційних каналів теплогенераторної
	послуга
	1

	5.
	Мозолевський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Веселка» Мозолевської сільської ради
	53264, Дніпропетровська  обл., Нікопольський р-н, с. Мозолевське, вул. Соборна, 22
	Перевірка вентиляції приміщення
	послуга
	1

	6.
	Новоіванівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Колосок» Мозолевської сільської ради
	53260, Дніпропетровська  обл., Нікопольський р-н, с. Новоіванівка, вул. Центральна, 52а
	Перевірка вентиляції приміщення
	послуга
	1

	7.
	Чистопільський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Колобок» Мозолевської сільської ради
	53253, Дніпропетровська  обл., Нікопольський р-н, с. Чистопіль, вул. Незалежності, 8
	Перевірка вентиляції приміщення
	послуга
	1

	8.
	Південний заклад дошкільної освіти                   (ясла-садок) «Золотий півник» Мозолевської сільської ради
	53265, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Південне, вул. Центральна, 11
	Перевірка вентиляції приміщення
	послуга
	1

	9.
	Мозолевський опорний ліцей Мозолевської сільської ради
	53264, Дніпропетровська  обл., Нікопольський р-н, с. Мозолевське, вул. Центральна, 17
	Перевірка вентиляції приміщення
	послуга
	1

	
	
	
	Перевірка димових та вентиляційних каналів котельні
	послуга
	1

	10.
	Волянський  опорний ліцей Мозолевської сільської ради
	53271, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Воля, вул. Дружби, 80 
	Перевірка вентиляції приміщення
	послуга
	1

	11.
	Південна гімназія Волянського опорного ліцею Мозолевської сільської ради
	53265, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Південне, вул. Центральна, 12 
	Перевірка вентиляції приміщення
	послуга
	1

	
	
	
	Перевірка димових та вентиляційних каналів котельні
	послуга
	1

	12.
	Лошкарівський ліцей Мозолевської сільської ради
	53240, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Лошкарівка, вул. Центральна, 14
	 Перевірка вентиляції приміщення
	послуга
	1

	
	
	
	Перевірка димових та вентиляційних каналів котельні
	послуга
	1

	13.
	Павлопільська гімназія Мозолевської сільської ради
	53250, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Павлопілля, вул. Українська, 29
	Перевірка вентиляції приміщення
	послуга
	1

	
	
	
	Перевірка димових та вентиляційних каналів котельні
	послуга
	1

	14.
	Криничуватський ліцей Мозолевської сільської ради
	53244, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Криничувате, вул. Центральна, 8
	Перевірка вентиляції приміщення
	послуга
	1

	
	
	
	Перевірка димових та вентиляційних каналів котельні
	послуга
	1

	15.
	Веселівська гімназія Волянського опорного ліцею Мозолевської сільської ради
	53245, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Веселе, провулок Шкільний, 4-А
	Перевірка вентиляції приміщення
	послуга
	1

	
	
	
	Перевірка димових та вентиляційних каналів котельні
	послуга
	1

	16.
	Волянський сільський будинок культури Мозолевської сільської ради
	53271, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Воля, вул. Центральна, 70-А
	Перевірка димових та вентиляційних каналів теплогенераторної
	послуга
	1

	17.
	Новоіванівська гімназія Мозолевського опорного ліцею Мозолевської сільської ради
	53260, Дніпропетровська  обл., Нікопольський р-н, с. Новоіванівка, вул. Шкільна, 3

	Перевірка вентиляції приміщення
	послуга
	1

	18.
	Чистопільська гімназія Мозолевського опорного ліцею Мозолевської сільської ради
	53253, Дніпропетровська  обл., Нікопольський р-н, с. Чистопіль, вул. Соборна, 8
	Перевірка вентиляції приміщення
	послуга
	1

	19.
	Центр позашкільної освіти Мозолевської сільської ради
	53265, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Південне, вул. Центральна, 11
	Перевірка вентиляції приміщення
	послуга
	1



1. Учасник повинен надати Замовнику послуги з перевірки димових та вентиляційних каналів  (далі – Послуги), в обсязі згідно з Переліком об’єктів, в яких необхідно провести  обстеження (перевірку) димових і вентиляційних каналів. 

2. Перевірка та прочищення димових і вентиляційних каналів здійснюється відповідно до вимог глави 6 розділу V Правил технічної експлуатації систем газопостачання», затверджених наказом Міністерства енергетики України від 21.10.2024 № 402 (надалі – Правила) з оформленням акта первинної, періодичної перевірки та прочищення димових і вентиляційних каналів комунально-побутових об’єктів, житлових та громадських будинків, форма якого наведена у додатку 15 до цих Правил (далі - акт ДВК).
3. При періодичних перевірках димових і вентиляційних каналів, зокрема, перевіряється:
- прохідність каналів (відсутність засмічення і наявність тяги);
- наявність поблизу оголовків встановлених приладів, обладнання у зоні вітрового підпору, що заважає належному повітрообміну;
- справність та правильність розташування оголовку димоходу відносно даху і розташованих поблизу споруд і дерев з урахуванням зони вітрового підпору;
- відсутність сажі та смоли на внутрішніх поверхнях.
4. Результати перевірок димових і вентиляційних каналів оформлюються актом ДВК.
5. Учасник повинен надати наступні документи у складі тендерної пропозиції:
- Копія декларації/дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме – обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів, а також димових та вентиляційних каналів, роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.

Виконавець Послуг зобов’язується:
- забезпечити безперебійну та безпечну роботу димових і вентиляційних каналів;
- забезпечити виконання послуг власною робочою силою та матеріально-технічним забезпеченням у відповідності до чинних нормативних документів, техніки безпеки, пожежної безпеки.
У випадку виявлення несправних димових каналів, а також непридатних до подальшої експлуатації, представник організації, який виконує їх перевірку, зобов’язаний попередити представників Замовника  про заборону користування газовими приладами.

Термін виконання послуг: до 30.08.2026 р.


Головний спеціаліст відділу планування,
економічного розвитку та інвестицій 		                          		Мар’яна ЖІНЧИН

