ОБҐРУНТУВАННЯ
технічних, кількісних та якісних характеристик предмета закупівлі: Послуги з технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх мереж газопостачання (а саме: послуги з повірки приладів обліку газу в закладах освіти та культури Мозолевської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області) згідно коду CPV за ДК 021:2015 – 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності). 
Послуги з технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх мереж газопостачання (а саме: послуги з повірки приладів обліку газу в закладах освіти та культури Мозолевської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області) згідно коду CPV за ДК 021:2015 – 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів.

Деталізований CPV код (у т.ч. для лотів) та його назва ДК 021:2015 – 50411200-1 Послуги з ремонту і технічного обслуговування лічильників газу.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-07-16-007321-a.

Вид процедури закупівлі.
Відкриті торги у порядку визначеному Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 (надалі – Особливості).

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі.
103 329,87 грн. (Сто три тисячі триста двадцять дев’ять грн. 87 коп.) з ПДВ 20 %.

Очікувану вартість предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення розраховано на підставі наданих комерційних пропозицій, шляхом виведення середньої вартості на підставі Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі». Відповідно до вищезазначеного Наказу Замовник під час визначення очікуваної вартості закупівлі може використати декілька методів її розрахунку, одним з яких є Метод порівняння ринкових цін. Даний метод полягає в ціновому аналізі та зборі актуальної інформації з ринку послуг, направленні запитів комерційних пропозицій до компаній виробників та постачальників відповідних послуг (не менше 3-х письмових запитів цінових пропозицій).

Розмір бюджетного призначення.
Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до потреби у послузі та затвердженого кошторису Виконавчого комітету Мозолевської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області на 2026 рік.

Якісні, кількісні та технічні характеристики предмета закупівлі. 

Перелік приладів обліку газу в   закладах освіти та культури  Мозолевської    сільської   ради  Нікопольського району Дніпропетровської області, які потребують повірки у 2026 році
	№ п\п
	Назва закладу
	Місце розташування
	Лічильник газу
	Коректор об’єму газу

	1. 
	Південна гімназія Волянського опорного ліцею Мозолевської сільської  ради
	53265, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, 
с. Південне, 
вул. Центральна, 12
	

промисловий Delta G100 №3404056962


	Флоутек ТМ-2-3-4-Т  №5-2463

	2. 
	Криничуватський ліцей Мозолевської сільської ради
	53244, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, 
с. Криничувате, 
вул. Центральна, 8
	промисловий 
РГК G100 №5526
	               -

	3. 
	Павлопільська гімназія  Мозолевської сільської  ради
	53250, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, 
с. Павлопілля,
 вул. Українська, 29
	промисловий 
GMS G16 №091349   
	              -

	4. 
	Волянський сільський будинок культури Мозолевської сільської ради
	53271, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, 
с. Воля, 
вул. Центральна,70 а
	мембранний
Elster ВК-Т G10  №38138986
	                -

	
	ВСЬОГО
	
	4
	1


   
Всі витрати пов`язані з доставкою приладів і повірка здійснюється за рахунок Виконавця послуг.
Ціна пропозиції Учасника має включити всі витрати, в тому числі прямі витрати, загальновиробничі витрати, транспортні та інші витрати, прибуток, який Учасник планує одержати при виконанні цього Договору, та усі податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені Учасником стосовно надання послуг.
Учасник під час надання послуг використовує власні витратні матеріали.
Транспортування лічильників/коректорів для  доставки на повірку, а також  зворотне транспортування  здійснюється силами та за рахунок Виконавця послуг.

Орієнтовний перелік послуг для проведення повірки лічильників та коректорів  газу:
· демонтаж/ монтаж приладів обліку газу – 5 шт.;
· видалення пилу, іржі, вологи та інших агресивних утворень із внутрішньої поверхні приладів обліку  газу – 5 шт.;
· перевірка працездатності механізму лічильника, герконів та НЧ (ВЧ) виходів відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014 № 1314- VII та відповідно до вимог чинного законодавства України та нормативної документації на даний вид послуг- 4 шт.;
· заміна елементів живлення коректорів  – 1шт.
· перевірка відповідності метрологічних характеристик лічильника газу паспортним даним – 4 шт.;
· тестування лічильників газу – 4 шт.;
· виконання повірки/ за необхідністю ремонт лічильників та коректорів обліку газу з  наданням протоколу повірки та свідоцтва- 5 шт.;
· супровід при проходженні вхідного контролю лічильників газу – 4 шт;
· налагоджування зв’язку з апаратурою передачі даних- 2 шт.;
· коригування програмного забезпечення – 2шт.;
· перевірка програмування сервісу збору інформації- 2 шт. ;
· перевірка системи обліку газу в робочих умовах- 2 шт.

а саме:
Південна гімназія Волянського опорного ліцею Мозолевської сільської  ради
· демонтаж/ монтаж приладів обліку газу – 2 шт.;
· видалення пилу, іржі, вологи та інших агресивних утворень із внутрішньої поверхні приладів обліку  газу – 2 шт.;
· перевірка працездатності механізму лічильника, герконів та НЧ (ВЧ) виходів відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014 № 1314- VII та відповідно до вимог чинного законодавства України та нормативної документації на даний вид послуг- 1 шт.;
· заміна елементів живлення коректорів  – 1шт.
· перевірка відповідності метрологічних характеристик лічильника газу паспортним даним – 1 шт.;
· тестування лічильників газу – 1 шт.;
· виконання повірки / за необхідністю ремонт лічильників та коректорів обліку газу з  наданням протоколу повірки та свідоцтва- 2 шт.;
· супровід при проходженні вхідного контролю лічильників газу – 1 шт;
· налагоджування зв’язку з апаратурою передачі даних- 1 шт.;
· коригування програмного забезпечення – 1шт.;
· перевірка програмування сервісу збору інформації- 1 шт. ;
· перевірка системи обліку газу в робочих умовах- 1 шт.
Криничуватський ліцей Мозолевської сільської ради
· демонтаж/ монтаж приладів обліку газу – 1 шт.;
· видалення пилу, іржі, вологи та інших агресивних утворень із внутрішньої поверхні приладів обліку  газу – 1 шт.;
· перевірка працездатності механізму лічильника, герконів та НЧ (ВЧ) виходів відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014 № 1314- VII та відповідно до вимог чинного законодавства України та нормативної документації на даний вид послуг- 1 шт.;
· перевірка відповідності метрологічних характеристик лічильника газу паспортним даним – 1 шт.;
· тестування лічильників газу – 1 шт.;
· виконання повірки /за необхідністю ремонт лічильників  газу з  наданням протоколу повірки та свідоцтва- 1 шт.;
· супровід при проходженні вхідного контролю лічильників газу -1 шт.
Павлопільська гімназія  Мозолевської сільської  ради
· демонтаж/ монтаж приладів обліку газу – 1 шт.;
· видалення пилу, іржі, вологи та інших агресивних утворень із внутрішньої поверхні приладів обліку  газу – 1 шт.;
· перевірка працездатності механізму лічильника, герконів та НЧ (ВЧ) виходів відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014 № 1314- VII та відповідно до вимог чинного законодавства України та нормативної документації на даний вид послуг- 1 шт.;
· перевірка відповідності метрологічних характеристик лічильника газу паспортним даним – 1 шт.;
· тестування лічильників газу – 1 шт.;
· виконання повірки /за необхідністю ремонт лічильників  газу з  наданням протоколу повірки та свідоцтва- 1 шт.;
· супровід при проходженні вхідного контролю лічильників газу – 1 шт;
· налагоджування зв’язку з апаратурою передачі даних- 1 шт.;
· коригування програмного забезпечення – 1шт.;
· перевірка програмування сервісу збору інформації- 1 шт. ;
· перевірка системи обліку газу в робочих умовах- 1 шт.
Волянський сільський будинок культури Мозолевської сільської ради
· демонтаж/ монтаж приладів обліку газу – 1 шт.;
· видалення пилу, іржі, вологи та інших агресивних утворень із внутрішньої поверхні приладів обліку  газу – 1 шт.;
· перевірка працездатності механізму лічильника, герконів та НЧ (ВЧ) виходів відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014 № 1314- VII та відповідно до вимог чинного законодавства України та нормативної документації на даний вид послуг- 1 шт.;
· перевірка відповідності метрологічних характеристик лічильника газу паспортним даним – 1 шт.;
· тестування лічильників газу – 1 шт.;
· виконання повірки/за необхідністю ремонт лічильників  газу з  наданням протоколу повірки та свідоцтва- 1 шт.;
· супровід при проходженні вхідного контролю лічильників газу – 1 шт.
    
Термін виконання послуги: – до 15.10.2026 р.

     Виконавець послуг повинен проводити повірку згідно технічних вимог до відповідних типів приладів, керуючись Законом України «Про метрологію та метрологічну діяльність», «Порядком подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 № 474, Кодексом газорозподільних систем, затвердженим постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494.

Учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати:
- копію дозволу/декларації на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме - налагодження, ремонт та технічне обслуговування парових та водогрійних котлів теплопродуктивністю понад 0,1 МВт; лінійних частин та елементів систем газопостачання природним газом, а також газовикористовуючого обладнання потужністю понад 100 кВт; газонебезпечні роботи або (чи) дозвіл (декларацію відповідності матеріальної бази вимогам законодавства з питань охорони праці) на обладнання, що працює під тиском, яке зазначене у Технічному регламенті обладнання, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2019 р. № 27; системи газопостачання природним суб’єктів господарювання, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0,1 МВт; газонебезпечні роботи; 
- декларацію відповідності вимогам з охорони праці матеріально-технічної бази на висоту;
- погодження з технічними, якісними та кількісними характеристиками, у тому числі з відповідною технічною специфікацією предмета закупівлі та умовами надання послуг, Учасник обов'язково підтверджує документально. Документальним підтвердженням може бути довідка Учасника у довільній формі або у вигляді підписаного Учасником технічного завдання.


Головний спеціаліст відділу планування,
економічного розвитку та інвестицій 	                                   		Мар’яна ЖІНЧИН

